Załącznik Nr 3

Wykaz Cenowy

| L.p. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | VAT % | VAT PLN | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konwektor wentylatorowy z nagrzewnicą elektryczną JUWENT V=320m3/h typ UWK-E 320 lub urządzenie równoważne | 1zt. szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czerpnie ścienne prostokątne 400x70 mm do UWK | szt. szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika – do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) Wentylator kanałowy Venture Industries typ TD-800/200, N=96W, V=665 m3/h, ns= 2040 obr./min., 230 V (lub urządzenie równoważne) | szt. szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm – udział kształtek do 35% | m2 m2 | 6,57 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typ S (Spiro) o śr. 200 mm – udział kształtek do 55% | m2 m2 | 0,610 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wyrzutnie ścienne kołowe o śr. 200 mm | szt. szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kratki wentylacyjne typ A/II 160x200 mm | szt. szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Uruchomienie i regulacja wentylacji | kpl. kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 m2 | 1,32 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wiercenie otworów o śr. 250 o grubości 50 cm. | kpl. kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wykonanie otworu do kanału 410x75 o grubości 50 cm. | kpl. kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości ½ ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej. | m2 m2 | 0,051 |  |  |  |  |  |
| 13. | Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na ścianach | szt. szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14. | Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych | m2. m2. | 1,320 |  |  |  |  |  |
| 38. | RAZEM | X | X | X |  | X |  |  |