Załącznik Nr 3

Wykaz Cenowy

| L.p. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | VAT % | VAT PLN | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton PCV 18 2*8 | m m | 16.000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t w gotowych bruzdach w betonie PCV 28 2+1+2+4+3+1 | m m | 13.000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rury ochronne PCW o śr. do 80 mm < w tym wykonanie przebić > PCV 28 Parter 2*0,5 | m m | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe, i ścienne)klejone PCV 17,15 (ciemnobrązowa) 2*2+2*2+2*5 | m m | 18.000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle <obwód korytarzy> 2*2*4+2*25 | m m | 66.000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5mm2 wciągane do rur <w tym przewody w rurze instalacji RTV Głośnikowy 2x1,2 (RPX lub równoważny) – 53 m Mikrofony (Klotz lub równoważny) – 25 m parter 13+2*(3+7+2) 13+3+7+2 I piętro 8 II piętro 8 | m m m m m | 37.000 25.000 8.000 8.000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe Głośnikowy 2x1,2 (RPX lub równoważny) – 231 m Mikrofony (Klotz lub równoważny) – 16 m parter 4+9+9 I piętro (3*4+3+5+8+3*1)+(29+7*1) 2*4 2*4+4+1+1+11+9+4*1 II piętro (4+3+5+8+2*1)+(29+8*1)+2*3+4+2*3 (4+2*1+11+9+3*1) 2*(2+2) | m m m m m m m m | 22.000 67.000 8.000 38.000 75.000 29.000 8.000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Głośnikowy 2x1,2 (RPX lub równoważny) 66 | m m | 66.000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych <w tym w kanale instalacji RTV> Głośnikowy 2x1,2 (RPX lub równoważny) – 54 m Mikrofony (Klotz lub równoważny) – 19 m 2*12+2*6+18 12+2+5 | m m m | 54.000 19.000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 66 | m m | 66.000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Przygotowani podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej – wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym <puszka w ogrodzie zimowym> 1 | m m | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonym w podłożu ceglanym <przelotowe> 2 | szt. szt. | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Puszki z tworzywa sztucznego o wym., 95x115 i 140x140 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2 <ogród zimowy + przelotowe> 1+2 | szt. szt. | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie <pod szafę RACK w tym wykonanie otworów> 4 | szt. szt. | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych <pod głośniki> 38+2*2 | szt. szt. | 42.000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Obudowa o powierzchni do 0,1 m2 Szafka Haldon 25x30 <lub materiał równoważny> 1 | szt. szt. | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 5 W w obudowie szczelnej na ścianie murowanej Głośnik BS 330 T z regulacją <lub materiał równoważny> (6+1)+(10+4)+(9+4)+(2+2) | szt. szt. | 38.000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie szczelnej na ścianie murowanej Głośnik BS 1030 W <lub materiał równoważny> 2 | szt. szt. | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 3 stykach <podłączenie głośników> (1+1+1+2*1+2*1+1)+(2*1+2*1+1+2*1+5*2*1+1+2 *1+1+2*1+1)+(2*2*1+1+1+1+5*2*1+1+2*1+1+2* 1+1)+(2*1+2*1) | końc. końc. | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 20. | RAZEM | X | X | X |  | X |  |  |