Załącznik Nr 3

Wykaz Cenowy

| L.p. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | VAT % | VAT PLN | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton < stacja – czołowa – odgałęźnik pięter + szyb dźwigu > Gładka PCV 28 2+3+2+3*7 | m m | 28 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton < antena – stacja czołowa> 1+7+3+3+2 | m m | 16 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rury ochronne PCV o śr. do 80 mm < w tym wykonanie przebić > Gładka PCV 28 – 2 m Gładka PCV 37 – 2 m PCV 28 (1+2+1)*0.5 PCV 37 4*0.5 | m m m | 2 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kanał instalacyjny z PCV o szerokości podstawy do 60mm – podłoże inne niż betonowe Kanał DLP 50 x 18 | m m | 12 |  |  |  |  |  |
| 5. | Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr. do 8mm przy rozpiętości przęsła do 20 m 5 | m m | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5mm2 wciągane do rur <antena-stacja czołowa; stacja czołowa-odgałęźnik; multilapy-gniazda, w tym tymczasowe podłączenie starych instalacji do nowych anten i rezerwa dla ant.satelit> WDXPek 1,15/5,0/75 - 290m WDXPek 1,0/4/8/75 – multit.-gniazda – 36m RG11 – 18m wdxpek 1,15/5,0 8*(14+2) 7*(14+2) 1*(7+1) 7*6 wdx1,0/4/8 par+lp+llp 2*2*4+4*2 rPA 6+4+4+4 | m m m m m m m | 128 112 8 42 36 18 |  |  |  |  |  |
| 7. | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16mm2 wciągane do rur 14+2+7 | m m | 23 |  |  |  |  |  |
| 8. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych RG11 12 | m m | 12 |  |  |  |  |  |
| 9. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych <antena-budynek> WDXPek 1,15/5,0/75 (8+7)*5 | m m | 75 |  |  |  |  |  |
| 10. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane na gotowych linkach nośnych LgY 16 5 | m m | 5 |  |  |  |  |  |
| 11. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe <multitap-gn.> WDXPek 1,0/4,8/75 Parter 4+2+(2*5+12)+(2*5+6) Ip 2*4+2*4+4+6*4+5*9+4*7+2*7+5+(5*4+3+4+1+2*13)+8*2*2+5*2*2+7*5 IIp 2*5+2*4+5+5*12+4*7+2*7+5+(5*(2*4)+2*5+2*13+9*2*2+5*2)+5*8 | m m m m | 44 277 292 |  |  |  |  |  |
| 12. | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie – przekrój żył do 16 mm2 Końcówka Cu 16 mm2 2+2+2 | szt. szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 13. | Podłączenie przewodów pojedynczych pojedynczych przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 2+2+2 | szt. żył szt. żył | 6 |  |  |  |  |  |
| 14. | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych na podłożu ceglanym <gniazda n/t+puszki> 31+2 | szt. szt. | 33 |  |  |  |  |  |
| 15. | Puszki z tworzywa sztucznego sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2 140x140 2 | szt. szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Instalowanie gniazd antenowych na płytach z tworzywa sztucznego <montaż gniazd abonenckich> Gniazdo abonenckie GA 16F z obudową n/t 31 | szt. szt. | 31 |  |  |  |  |  |
| 17. | Obudowy o powierzchni do 0,1m2 <odgałęźniki+multitapy> Obud. metal. 25x30 cm. Haldon 1+1 | szt. szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Obudowy o powierzchni do 0,5m2 ,<st.czołowa> Szafa SKT 119 1 | szt. szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg <wyposażenie stacji czołowej i skrzynek odgałęźnych> Przemiennik PNT 800 – 6szt. Przemiennik UKF – 1szt. Sumator SUM 108 – 1szt. Tłumik TR20 – 5szt. Wzmacniacz budynkowy WHX 819 – 1szt. Gniazdo sieciowe podwójne 1szt. Multitap MUK 105 – 4szt. Multitap MUK 110 – 3szt. Rozgałęźnik RM2Fi – 2szt. Odgałęźnik OKF2 – 4szt. Odgałęźnik OKF1 – 3szt. 6+1+1+5+1+2+4+3+2+4+3 | szt. szt. | 32 |  |  |  |  |  |
| 20. | Okablowanie urządzeń teletransmisyjnych przewodem WL 75-0.63/3.7 o licznie kabli 5 w bloku i długości bloku 10 m <tylko robocizna – połączenia wewnętrzne st. czołowej i skrzynek odgałęźników> 7+3+4 | m m | 14 |  |  |  |  |  |
| 21. | Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 10 mm do gniazd współosiowych ,współosiowych <w tym podłączenie starej instalacji> 133+2*2*7 | szt. szt. | 161 |  |  |  |  |  |
| 22. | Uruchomienie zespołów emisji programów o 73 liniach wej./wyj.-interpolacja <w tym przygotowanie i demontaż st. pomiar, montaż i demontaż aparatury pom., regulacja urządzeń, sporządzenie protokołów pomiarów i dokumentacji powykonawczej 1 | zesp. zesp. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | Demontaż metalowych masztów rurowych o wysokości 12 m z 3 kierunkami odciągów o 2 segment. <maszt 3 m> Krotność = 0,25 1 | maszt maszt | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Demontaż pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych o długości 7,5 m ekstrapolacja <wymiana lub naprawa> Krotność = 0,4 5 | anten anten | 5 |  |  |  |  |  |
| 25. | Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztów antenowych stojących rurowych o wysokości 12 m <maszt 3m> Krotność =0,25 1 | maszt maszt | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych o długości 7,5m – ekstrapolacja <w tym ułożenie i ukierunkowanie> Antena K9/12 elem – 1szt. Antena K23/27 elem – 1szt. Antena K35/27 elem – 1szt. Antena K 39/27 elem – 1szt. Antena UKF 1 elem – 1szt. 1+1+1+1+1 | anten anten | 5 |  |  |  |  |  |
| 27. | Montaż złączy na kablach współosiowych współosiowych o średnicy do 10 mm <demontaż i montaż symetryzatorów anten> Symetryzator SA1 – 4szt. Symetryzator SA3 – 1szt. Krotność=1.3 4+1 | szt. szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 28. | Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych o wysokości 12 m z 3 kierunkami odciągów o 2 segment. <maszt 3m m-tylko robocizna> Krotność =0.25 1 | maszt maszt | 1 |  |  |  |  |  |
| 29. | Zamocowanie odciągu na maszcie o wysokości 20 m przy średnicy liny 8 mm < maszt 3m> Krotność =0.15 3 | odciąg odciąg | 3 |  |  |  |  |  |
| 30. | Zabezpieczenie wykonanego odciągu smarem grafitowym przy średnicy liny do 8 mm 3*5 | m m | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja czołowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Szafa SMP 119 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32. | Przemiennik PNT 8000 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 33. | Przemiennik UKF | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 34. | Sumator SUM 108 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 35. | Tłumik TR 20 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 36. | Gniazdo sieciowe podwójne | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37. | Wzmacniacz budynkowy WHX 918 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 38. | RAZEM | X | X | X |  | X |  |  |