Lublin, dnia 7.04.2009r

ERES MEDICAL

Płouszowice Kol. 64 B

21-008 Tomaszowice

W odpowiedzi na zapytania z dnia 07.04 .2009 przesłane faksem w ramach przetargu nieograniczonego na wyposażenie DPS „Betania” Zamawiający odpowiada co następuje:

Pytania nr 1-3 dotyczy zadania nr 1 – Sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, urządzenia dezynfekcyjne.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o długości 214cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści łóżka rehabilitacyjnego o długości 214cm

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji części pod-udowej -5 do +4 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści łóżka o regulacji części pod-udowej -5 do +4 stopni.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem drewnianym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści łóżka z leżem drewnianym.

Z poważaniem