Zamawiający odpowiada na zapytanie przesłane faksem i pocztą email w dniu 08-04-2009:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr1- Sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, urządzenia dezynfekcyjne.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 7 materac łóżkowy z obłożeniem pianką poliuretanową(2 cm) z 2 stron?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga konkretnej pianki i konkretnej grubości .pianka musi spełniać warunek wysokiej elastyczności ,pozostałe kryteria bez zmian.

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 2- Sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, urządzenia

dezynfekcyjne.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 21 Łóżko rehabilitacyjne o długości 216 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiar maksymalny łóżka 216 cm

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 3:

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 11 bemar o mocy 1,4  kW

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza bemar o mocy   minimalnej 1,4 kW