| …………………………………….. /Pieczęć Wykonawcy / | Załącznik nr 4 do SIWZ |
| --- | --- |

OPIS    PRZEDMIOTU     ZAMÓWIENIA                                                                                                                                    1. Łóżko rehabilitacyjne wielofunkcyjne, regulowane pilotem – przystosowane dla

osób z chorobą Alzheimera, z leżem obniżającym się do niskiego poziomu  -

podłogi  -  11 sztuk

Wyposażenie łóżka:

- elektryczna regulacja poziomu wysokości leża – pilot,

- elektryczna regulacja elementów leża,

- 3 lub 4 segmenty ruchome,  metalowe leże,

- rama łóżka metalowa malowana proszkowo,

- cztery koła jezdne blokowane hamulcem,

- barierka zabezpieczająca boczna, składana, metalowa   - 2 szt

- wysięgnik z uchwytem ręki i paskiem regulowanym         - 1 szt

- obudowa zagłówków wykonana z płyty, wykończona z drewna ,

- materac pokryty tkaniną  zmywalną, wodoodporną,

- długość łóżka w granicach  200 – 220 cm,

- szerokość łóżka w granicach 100- 120 cm,

- max.ciężar pacjenta ok 140 kg,

-  kolorystyka łóżka  - kremowy, beżowy,

- kolorystyka  zagłówków – wiśnia , czereśnia lub jabłoń,

2. Elektryczny rotor do pasywnej i aktywnej  terapii ruchowej kończyn górnych

i kończyn dolnych sterowany elektronicznie  -  1 szuka

Wyposażenie:

- monitor z możliwością wyboru programów: ortopedycznego, neurologicznego,

rehabilitacyjnego, kardiologicznego,

- oprogramowanie w języku polskim,

- umożliwiający trening pasywny z wizualizacją napięcia mięśniowego,

- posiadający płynną regulację prędkości ruchu biernego,

- START / STOP – w barwach sygnalizacyjnych,

- posiadający akustyczny wyłącznik bezpieczeństwa,

- posiadający możliwość wykrywania spastyczności,

- posiadający możliwość wspomagania mięśni,

- regulacja wysokości oraz pochylenia urządzenia,

- posiadający podstawy pod stopy z burtami i paskami mocującymi.

- posiadający podpórki pod okolicę dłoni i nadgarstków,

- umożliwiający stabilizację łydek  na podpórce za pomocą pasków

mocujących,

3. Brama  treningowa wielofunkcyjna – wąska, jednostanowiskowa – urządzenie

do intensywnych  ćwiczeń  siłowych   - 1 sztuka

Wyposażenie w :

- ławeczkę treningowa z możliwością regulacji oparcia,

- sztangę z prowadnica z zabezpieczeniami – max obciążenie do 200 kg

- regulację w wysokości  linek,

-  bloczki z możliwością  regulacji wysokości,

- butterfly,

- ciężarki w stosie – możliwość modyfikacji ilości bez rozkręcenia, blok ciężarków

max  2 x 100  kg

- wymiary dł/szer/wys   około  210/220/220