Zał nr 1

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczny rotor Motomed Viva 2 do pasywnej i aktywnej | 1 |
|  | terapii ruchowej kończyn dolnych i kończyn górnych |  |
|  | sterowany elektronicznie - wyposażony w : - monitor z oprogramowaniem w języku polskim, - posiadający płynną regulację prędkości ruchu biernego, - posiadający akustyczny wyłącznik bezpieczeństwa, - posiadający możliwość wykrywania spastyczności, - usztywniające prowadnice do rąk z mocowaniem materiałowym i z uchwytem – para - posiadający podstawy pod stopy z burtami i paskami mocującymi, - umożliwiający stabilizację łydek na podpórce za pomocą pasków mocujących, - usztywniające prowadnice do podudzi - para, - program do rozluźnienia spastyczności wg terapeutycznej zasady automatycznej zmiany kierunku pedałowania, - automatyczne rozpoznawanie spastyczności, - atest bezpieczeństwa CE. |  |
| 2. | Łóżko rehabilitacyjne ALOIS dla osób niepełnosprawnych | 2 |
|  | leże obniża się do poziomu podłogi, |  |
|  | - regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota, - regulacja wysokości całego leża na pilota, - regulacja części udowej podnóżka na pilota, - regulacja części łydkowej podnóżka manualna, - obudowa wykonania z drzewa bukowego - zagłówki, - wysięgnik z uchwytem, - leże metalowe, - barierki boczne metalowe- 2 sztuki, - materac pokryty tkaniną zmywalną, wodoodporną o grub. 12-15 cm - długość łóżka w granicach 200-220 cm - szerokość łóżka w granicach 100- 120 cm. |  |

Oświadczenie

Oświadczam,  że sprzęt  jaki proponuję posiada parametry

odpowiadające  wymaganiom Zamawiającego .

…………………………………………..

/ podpis oferenta /