Załącznik Nr 1

ZAKRES MODERNIZACJI DŹWIGU OSOBOWEGO
w budynku
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE
w LUBLINIE, ul. KOSMONAUTÓW 78

I. ZAKRES MODERNIZACJI:

1. Wymiana zestawu sterowania dla dźwigu hydraulicznego 1250 kg., i=4, hp=8,6 m, V=0,63 m/s produkcji firmy PILAWA,
- sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci procesora) i różnych funkcji specjalnych,
- zjazd awaryjny – zjazd na najniższy przystanek z automatycznym otwieraniem drzwi,
- zjazd pożarowy – integracja z centralką p.poż. (zjazd wg scenariusza p.poż. Z automatycznym otwarciem drzwi lub stacyjka na kluczyk,
- kasety wezwań i piętrowskazywacze wykonane ze stali nierdzewnej – satyna (antywandal), wyposażone w podświetlane przyciski z grafika Braille’a oraz zintegrowany piętrowskazywacz na każdym przystanku umieszczony w kasecie wezwań,
- panel dyspozycji na ścianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej satyna o wysokiej odporności na uszkodzenia typu antywandal na pełną wysokość kabiny – wyposazony w elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pieter i strzałki kierunku jazdy, podświetlane przyciski: „dyspozycji”, „otw. I zamylkania drzwi”, „zał. wentylatora”, ALARM, wykonane ze stali nierdzewnej z grafika Braille’a,
- komunikaty głosowe, informacja o piętrach,
2. Wymiana agregatu hydraulicznego wraz z zaworem,
3. Odpowiednia do parametrów dźwigu chłodnica oleju,
4. Uzgodnienie zakresu modernizacji w UDT, próby pomontażowe, regulacje, pomiary, rozruch, uczestnictwo UDT w odbiorze.
5. Wykonanie dokumentacji technicznej.
6. Certyfikacja dźwigu.
7. Realizacja – 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
8. Gwarancja – minimum 36 miesięcy.

II. Wszelkie elementy techniczne, systemy oraz wykorzystane materiały wchodzące w zakres modernizacji muszą być dostosowane i kompatybilne do współpracy z dżwigiem użytkowanym w DPS, którego modernizacja dotyczy, oraz posiadać parametry nie gorsze niż dotychczas stosowane.

III. Dokumentacja dźwigu do wglądu na miejscu w DPS.