Lublin, dnia 28.11.2008 r.

DPSMTK – AG – 215/4/08

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawę 8 łóżek rehabilitacyjnych                           wraz z materacami”.

Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, ul. Głowackiego 26 udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.11.2008 r.

Pytanie  1: Czy Zamawiający dopuści maksymalną długość łóżka 2140 mm ?

Pytanie 2: Czy Zamawiający oczekuje by łóżko posiadało funkcje CPR dla segmentu   oparcia ?

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie                       od 375 mm do 735 mm z kółkami o średnicy 100 mm lub regulacje wysokości w zakresie 390 mm do 750 mm z kółkami o średnicy 125 mm lub w zakresie 420 mm do 780 mm                z kółkami o średnicy 150 mm ?

Pytanie 4: Czy Zamawiający oczekuje by wysięgnik z trójkątem posiadał regulacje wysokości dla trójkąta ?

Pytanie 5: Czy Zamawiający oczekuje centralnego hamulca blokującego jednocześnie wszystkie cztery koła ?

Pytanie 6:  Czy Zamawiający w zawiązku z wymogiem przedstawienia deklaracji zgodności na materac z dyrektywą 93/42/EEC by materac spełniał normy niepalności            PN - EN 597 1 2  (niepalność od równoważnika  płomienia zapałki oraz niepalność                   od niedopałka papierosa) ?

Pytanie 7: Czy Zamawiający oczekuje dostawy materaca prewencyjnego,  piankowego, przeciwodleżynowego z pokrowcem nieprzepuszczalnym dla płynów tzn. ze zgrzewanymi krawędziami paroprzepuszczalnego, antyalergicznego, antystatycznego ?

Pytanie 8: Czy Zamawiający oczekuje wydłużonej gwarancji do 5 lat ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametry jakim powinny odpowiadać                  łóżka rehabilitacyjne i materace (zawarte w pytaniach 1 – 7) są ściśle określone                       w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 8:  Minimalna gwarancja określona jest w § 7 projektu umowy stanowiącej załącznik           nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.