Załącznik Nr 4

# Zestawienie parametrów i warunków wymaganych    CZĘŚĆ  I

| Lp. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Spełnianie warunku (przez Wykonawcę) TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko rehabilitacyjne |  |  |
|  | Fabrycznie nowe |  |  |
|  | Szerokość całkowita: 102 cm (± 3 cm) | TAK (podać szerokość) |  |
|  | Długość całkowita: 220 cm (± 3 cm) | TAK (podać długość) |  |
|  | Kolor: buk | TAK |  |
|  | Boczki łóżka: drewniane | TAK |  |
|  | Barierki boczne: drewniane | TAK |  |
|  | Barierki boczne opuszczone | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie barierek przed przypadkowym opuszczeniem | TAK |  |
|  | Leże drewniane z regulacją twardości części lędźwiowej | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża 40 cm do 80 cm | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja sekcji oparcia pleców i części ud | TAK |  |
|  | Zapadkowa regulacja części podudzia | TAK |  |
|  | Sterowania za pomocą pilota | TAK |  |
|  | Wysięgnik z trójkątem | TAK |  |
|  | Zasilanie napięciem bezpiecznym 24V | TAK |  |
|  | Uchwyt transportowy umożliwiający łatwe magazynowania całego łóżka | TAK |  |
|  | 4 koła antystatyczne z hamulcami | TAK |  |

| Lp. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Spełnianie warunku (przez Wykonawcę) TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac |  |  |
|  | Fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Wymiar dostosowany do długości i szerokości łóżka | TAK |  |
|  | Atest lub świadectwo dopuszczenia | TAK |  |
|  | Przeciw odleżynowy | TAK |  |

Załącznik Nr 4

# Zestawienie parametrów i warunków wymaganych    CZĘŚĆ  II

| Lp. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Spełnianie warunku (przez Wykonawcę) TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podnośnik transportowy wraz z siedziskami | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Wysokość podnośnika ± 5 cm min. 44 cm max. 177 cm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita ± 5 cm 207 cm | TAK |  |
|  | Szerokość ± 5 cm 63,5 – 92 cm | TAK |  |
|  | Akumulatory 2 szt. | TAK |  |
|  | Elektryczny | TAK |  |
|  | Konstrukcja stal lub aluminium | TAK |  |
|  | Kółka przednie podwójne | TAK |  |
|  | Kółka tylne pojedyńcze | TAK |  |
|  | Dopuszczalna waga użytkownika min. 160 kg | TAK |  |

Siedziska 	transportowe    4 szt.

| kąpielowe 2 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- |