Załącznik Nr 5

# Opis przedmiotu zamówienia

## Pieluchomajtki winny odpowiadać następującym wymaganiom:

- laminat oddychający na całej powierzchni pieluchomajtek,

- ściągacze taliowe z przodu i z tyłu,

- falbanki boczne zapobiegające wyciekom składane na zewnątrz,

- przylepcorzepy z możliwością wielokrotnego zapinania,

- superabsorbent z system absorbującym nieprzyjemne zapachy,

- identyfikator wilgotności,

- chłonność wg normy ISO dla rozmiaru L minimum  2.100 ml

dla rozmiaru M minimum  1.700 ml

- Wkładki higieniczne

- chłonność minimum 700 ml

Oferenci wraz z ofertą składają:

- próbki oferowanych produktów:

    - 10 szt. pieluchomajtek w rozmiarze  L,

    - 10 szt. pieluchomajtek w rozmiarze M,

    - 10 szt. wkładek higienicznych,

- fakturę do zapłaty za przedłożone próbki,

- posiadane certyfikaty dokumentujące przedstawioną jakość.