Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1)

DRZWI STALOWE 1-SKRZYDŁOWE GŁADKIE PEŁNE

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 52MM

ODPORNOŚC OGNIOWA EI 30

FUTRYNA KĄTOWA Z USZCZELKĄ

ZAMEK Z WKŁADKĄ I TRZEMA KLUCZAMI

KLAMKA/KLAMKA

SAMOZAMYKACZ W ZAWIASIE

WYMIAR: 1000X2030

3 SZT.

2)

DRZWI ALUMINIOWE 1-SKRZYDŁOWE OGNIOODPORNE EI 30

SYSTEM ASP 45 I ASP45+

RAL 9016

SZYBA OGNIOODPORNA EI 30

WYMIAR: 1000X2030

ZAMEK Z WKŁADKĄ I TRZEMA KLUCZAMI

KLAMKA/KLAMKA

SAMOZAMYKACZ W ZAWIASIE

2 SZT.