Formularz asortymentowo- cenowy	Załącznik nr 1
LP.	NAZWA ASORTYMENTU	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	STAWKA VAT	CENA JEDN. NETTO	CENA JEDN. BRUTTO
1.	Testy antygenowe na badanie zakażenia wirusem Sars-Cov-2 / szybki, kasetkowy , chromatograficzny, przeznaczonym do wykrywania obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli / Posiadający certyfikaty zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych oraz Deklaracja zgodności CE IVD / czułość ≥ 92% i specyficzność ≥ 98%, / Wszystkie materiały potrzebne do wykonania badania muszą być zawarte w zestawie(wymagania minimum): / płytki testowe w indywidualnym foliowym opakowaniu zawierającym środek pochłaniający wilgoć, / probówki ekstrakcyjne z zakrętką i buforem / sterylne wymazówki do pobierania wymazu z nosogardzieli, / instrukcję stosowania (metodyka wykonywania testu w języku polskim), / termin przydatności do użycia minimum 12 miesięcy.	szt	400
RAZEM: