L. dz. DPS IV A-G/352/10/19			  		           Lublin 11-07-2019 r.													Zaproszenie do składania ofert

W  związku   ze   wszczęciem   wewnętrznego  postępowania  przetargowego

bez stosowania trybów ustawowych (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień  publicznych   tekst   jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz. 1986), Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie zaprasza Wykonawców do składania ofert na  wykonanie adaptacji pomieszczenia mieszkalnego na potrzeby łazienki oraz remont jednego pokoju w budynku DPS przy ul. Archidiakońskiej 7.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie I

Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na potrzeby łazienki obejmuje: Zerwanie istniejącej podłogi wykonanej z paneli i wykonanie nowej podłogi z płytek gresowych ( około 16 m² ), wykonanie około 20 m² ścianek działowych WC ( 2 kabiny ) grubości 12 cm, położenie na około 65 m² glazury, montaż drzwi łazienkowych z ościeżnicą metalową wykonanych 
z płyty wiórowej otworowanej szerokości 90cm 2 szt., likwidacja dwóch punktów elektrycznych, podłączenie i montaż plafonów szt. 5 oraz wymiana istniejącego osprzętu elektrycznego, biały montaż ( umywalka 2 szt.  sedesy wiszące do zamontowanych stelaży 
2 szt. ), montaż baterii umywalkowej stojącej 1 szt. ściennej 1 szt., baterii natryskowej 1 szt., pochwytów dla niepełnosprawnych po dwa na każdą kabinę WC, dwukrotne malowanie folią 
w płynie ścian przy natrysku i całej posadzki, wykonanie odwodnienia liniowego przy natrysku w postaci kratki ściekowej, malowanie całego pomieszczenia emulsją akrylową.

Zadanie II

Remont jednego pokoju mieszkalnego obejmuje: 					
1.Roboty rozbiórkowe polegające na demontażu istniejącej ścianki działowej z boazerii 
   20  m² oraz skuciu glazury 4 m².

2.Wykonanie ścianki działowej około 20 m² z płyty gipsowo – kartonowej dwustronnej 
   z dwóch warstw  płyt, na profilu 100, wypełnienie wełną 10 cm plus folia jedna warstwa,  
   malowanie tej  ściany i całego pomieszczenia.

3. Położenie glazury 4 m,² montaż umywalki z syfonem i baterii ( kącik sanitarny ).

Planowany termin wykonania prac do 30 września 2019

Ofertę na wykonanie łazienki i remont jednego pokoju zgodnie z wyżej opisanym przedmiotem zamówienia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 lipca 2019 r., z dopiskiem „Oferta na wykonanie łazienki i remont jednego pokoju” 
W ofercie należy umieścić nazwę Wykonawcy ( pieczęć firmową ) i podpis  osoby  uprawnionej  do reprezentacji  oraz   podpisane oświadczenie Wykonawcy według wzoru złożyć:

- osobiście do sekretariatu DPS;

- przesyłką pocztową na adres jw. poprzedzoną

- faksem na numer jw. wew. 211 lub

- pocztą elektroniczną na adres  poczta@dpsm.lublin.eu

jako załącznik w formacie PDF.

Nadesłanie cenników będzie traktowane jak wyrażenie zgody na uczestnictwo

w postępowaniu. O wyborze Wykonawcy powiadomiony zostanie Wykonawca, którego oferta cenowa okaże się najbardziej korzystna. Ocenę ofert przeprowadzi komisja przetargowa D.P.S na podstawie nadesłanych ofert zawierających cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia.

Kryterium postępowania – wartość brutto zamówienia

Wzór przyszłej umowy będzie udostępniony tym Wykonawcom, którzy nadeślą swój cennik, na ich prośbę.

Sprawę prowadzi;

P. Zbigniew Maciuła – inspektor sekcji A-G tel. 81 466 55 55;

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

im. Wiktorii Michelisowej

w Lublinie

Małgorzata Domagała

# Text boxes

# D o m      P o m o c y     S p o ł e c z n e j

# im .    W i k t o r i i    M i c h e l i s o w e j                w

## Lublinie

20- 113      Lublin   ul.    Archidiakońska      7

tel./fax. 0-81 466 55 55 do 7   (0-81) 532 56 81

www.dps-michelisowej.lublin.pl                     www.dpsm.bip.lublin.eu