SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

| Osoba |  |
| --- | --- |
| Data |  |

1.Nazwa i adres zamawiającego.
Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Kalina
Adres: ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin
Adres do korespondencji: ul. Kalinowszczyzna 84,  20-201 Lublin
2.Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3.Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia. 
3.1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z  montażem urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń w DPS Kalina .
3.2.Zakres zamówienia obejmuje:

- Dostawę wraz montażem niżej wymienionych urządzeń:

- jednostka zewnętrzna – szt. 1

- jednostka wewnętrzna – szt. 7

B. W skład zakresu przedmiotu zamówienia wchodzą:

- montaż jednostki zewnętrznej,

Jednostka zewnętrzna: czynnik R410A, wyposażona w dwie sprężarki, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 40 kW, grzewcza nie mniejsza nią 45 kW, pobór mocy elektrycznej dla chłodzenia nie większy niż 11,53kW, dla grzania 11,54 kW, wydatek powietrza jednostki zewnętrznej 14 000 m3/h zewnętrzne ciśnienie statyczne wentylatora 80Pa. Wymiary jednostki zewnętrznej w rzucie z góry nie większe niż 765x1240mm i masa urządzenia nie większa niż 304kg (ze względu na wymiary miejsca pomadowania agregatu). Zakres pracy urządzenia dla trybu grzania -20st.C do 21st.C(urządzenie ma pracować zimą w funkcji grzania).

- montaż jednostek wewnętrznych,

Jednostka wewnętrzna systemu typ przysufitowo-podłogowy, wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 7,1kW, grzewcza nie mniejsza niż 8kW, wyposażona w filtr przeciwgrzybiczny, wyposażona

w dwa 2 wentylatory sirocco, wydatek powietrza na najwyższym biegu wentylatora 880m3/h, wymiary (wys. x szer. x gł.) 199x990x655 mm. Urządzenie powinno posiadać możliwość montażu

w pozycji pionowej (na ścianie). Jednostka powinna posiadać funkcję wachlowania góra/dół oraz prawo/lewo.

- wykonanie linii zasilających jednostki (zewnętrzną i wewnętrzne),

- rozbudowa tablicy TSP w niezbędnym zakresie,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, niezbędnych pomiarów oraz badań .

Zaleca się zapoznanie przez wykonawcę z miejscem docelowego montażu przedmiotu zamówienia.

3.3.CPV –39717000-1 Wentylatory i urządzenie klimatyzacyjne

CPV – 45000000-7 Roboty budowlane

CPV – 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV – 45350000-5 Instalacje mechaniczne

CPV- 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

3.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu

nie dopuszcza składania ofert równoważnych.. 
3.5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na

wykonanie  zamówienia.

3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4.Termin wykonania zamówienia.
 Termin wykonania zamówienia – do 22.12.2010 r.
5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu

dotyczące:
5.1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają  obowiązek ich posiadania,
5.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia,
5.1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5.2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania  zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go  z nimi stosunków.
5.3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez

wykonawców dokumenty i oświadczenia.
5.4.Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy,  spełniają

warunki określone w pkt pkt 5.1.
5.5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.5.1.warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. muszą zostać spełnione przez wykonawców

łącznie.
5.5.2.brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach

o których  mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych musi zostać wykazany przez

każdego  z wykonawców.
5.6.Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania

i oceny.
5.7.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
6.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia.
6.1.Oświadczenie:
6.1.1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (wg załącznik nr 4) dotyczące:
6.1.1.1.posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
6.1.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia, atestu PZH i deklaracji zgodności producenta urządzeń  
6.1.1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.
6.1.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej

6.1.1.5. posiada certyfikat autoryzacji urządzeń wydany przez producenta lub dostawcę.

6.1.1.6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie       	zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót o podobnym 	zakresie prac o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł każda, z podaniem ich wartości, oraz daty  i 	miejsca ich wykonania (wg zał. nr 5 ) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace

zostały wykonane należycie.
6.2.Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych

do  wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego  łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami  niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu

pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu  zamówienia.
6.3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymagane

w pkt 6.1. i 6.2 winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
6.4.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
6.4.1.Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3).
6.4.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1  pkt. 2 ustawy 
6.5.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego  podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 6.4.
6.6.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert.
6.7.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.6., zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone  przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.8.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt

6.4. winien złożyć każdy wykonawca.
6.9.Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie

pieczęci \za zgodność   z oryginałem\.

6.10.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku

podmiotów, o których mowa w pkt 6.5. , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub

tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
6.11.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się

z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.
7.1.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy

przekazywać   pisemnie.
7.2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:

pisemnie na adres – Dom Pomocy Społecznej Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin.

7.3.Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

niezwłocznie,  jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie

później niż do końca dnia 23.11.2010 r.
7.4.Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
7.4.1.W zakresie przedmiotu zamówienia: p. Sławomir Terlecki , Dom Pomocy Społecznej Kalina,

ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin, pokój 016, telefon (81) 747-13-47 w. 14.
7.4.2.W zakresie procedury: p. Jolanta Mandziuk – Dom Pomocy Społecznej „Kalina” ,ul. Kalinowszczyzna 84,

20-201 Lublin, pokój nr 24, telefon (81) 747-13-47 w. 21.
7.5.Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: www.dpsk.bip.lublin.eu. Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również

inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.
8.Wymagania dotyczące wadium
Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.
9.Termin związania ofertą.
Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10.Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1.Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę

sporządzone  w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym

przez wykonawcę.
10.2.Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie

wymagane dokumenty i oświadczenia. 
10.3.Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do

występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego) albo

przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo

przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udział

w postępowaniu dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez

pełnomocnika. 
10.4.Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię

i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to

znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska

podpisującego.
10.5.Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
10.6.Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
10.7.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być: 
10.7.1.Zaadresowana na adres:
	Dom Pomocy Społecznej Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin.
10.7.2.Oznakowana: OFERTA -

Dostawa wraz z  montażem urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń w DPS Kalina.

" Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert ".
10.7.3.Opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
10.8.Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia; 
10.8.1.Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.8.2.Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące

wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę

wspólną. 
10.8.3.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia

podwykonawcom.
10.8.4.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23

ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

Treść pełnomocnictwa musi  rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do

reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować

wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać

ustanowionego pełnomocnika.
10.8.5.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających

się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem

z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych. 
10.9.Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.8.5 i 10.8.6 powinno być przedstawione w formie oryginału lub

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub

osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze

sposobem  reprezentacji określonym w tych dokumentach.
10.10.Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie

wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie

wszystkich stron  oferty. 
11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1.Oferty należy składać w Domu Pomocy Społecznej Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin., pokój

nr 03.
11.2.W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 25.11.2010 r. do godz.

9:00  na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma

data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.3.Otwarcie ofert nastąpi w Dom Pomocy Społecznej Kalina, ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin., pokój

04  dnia 25.11.2010 r. o godzinie 10:00. 
12.Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1. Cena ryczałtowa oferty  jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki

przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, cena ryczałtowa musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji zamówienia, m.in. dostawy urządzeń, transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, koszty robót budowlano-instalacyjnych oraz wszystkie materiały, urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a także należności wynikające z obowiązujących przepisów, w tym m.in.  podatek od towarów                i usług VAT, oraz ewentualne upusty i rabaty udzielone Zamawiającemu.

13.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem

znaczenia  tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1.Oferowana cena – 80 %.

cena najniższa

--------------------------------- x 100 x 80 % = ..... pkt

cena oferty badanej

2. Okres gwarancji i serwis w okresie gwarancji – 20%

powyżej 60 miesięcy	              -  20 pkt

od 37 miesięcy do 60 miesięcy	-  10 pkt

od 24 miesięcy do 36 miesięcy	-    5 pkt

mniej niż 24 miesiące	              -    0 pkt

13.1.Każdy wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów. 
13.2.Zamawiający udzieli zmówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
14.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
14.1.1.Przedłożyć przed podpisaniem umowy dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej - w przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna.
14.1.2.Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych

Warunków  Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.
14.2.Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do

podpisania  umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
        Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od

wykonawcy, aby zawarł  z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
     Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

17.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie

zamówienia.
17.1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego

zamówienia oraz  poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów

niniejszej ustawy.
17.2.Odwołanie.
17.2.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
17.2.1.1.opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
17.2.1.2.wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
17.2.1.3.odrzucenia oferty odwołującego.
17.2.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.2.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.
17.2.4.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej  podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo

w terminie 10 dni –  jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.2.5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji  istotnych

warunków  zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie

Zamówień Publicznych  lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.2.6.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2.4. i 17.2.5. wnosi się w terminie 5 dni od

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.3.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest

on  zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, na które nie przysługuje odwołanie

zgodnie z  pkt. 17.2.
17.4.Skarga do sądu.
17.4.1.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje  skarga do sądu.
17.4.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

zamawiającego.
17.4.3.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
17.4.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać

oznaczenie  zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie

dowodów, a także  wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
17.4.5.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani

występować z nowymi żądaniami.

W załączeniu:
1.Wzór formularza ofertowego (zał nr 1 )

2.Wzór umowy (zał nr 2 ). 
3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3)
4.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu (zał. nr 4)
5. Specyfikacja techniczna z załącznikami branża sanitarna i elektryczna
6. Projekt budowlany wykonawczy branża sanitarna i elektryczna

7.Przedmiar robót branża sanitarna i elektryczna

8.Wykaz wykonanych prac (zał. nr 5)