# Zał. Nr 4

# Wykaz asortymentowy- pieluchomajtki i inne przedmioty ortopedyczne

| Lp. | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku (Vat)% | Podatek Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dzienne roz. XL Delikatny i miękki materiał, oddychający na całej powierzchni pieluchomajtki, wyposażony w podwójny wkład chłonny powodujący szybsze wchłanianie płynu i odprowadzanie go do wewnątrz pieluchomajtki, wyposażone w przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odklejanie pieluch. Chłonność wg normy ISO 11948-1 min. 2200 ml. Posiadające ściągacze taliowe i pachwinowe, falbanki boczne zapobiegające wyciekom, | szt. | 3600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki dzienne roz. L Delikatny i miękki materiał, oddychający na całej powierzchni pieluchomajtki, wyposażony w podwójny wkład chłonny powodujący szybsze wchłanianie płynu, odprowadzanie go do wewnątrz pieluchomajtki. Wyposażone w przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odklejanie pieluch. Chłonność wg normy ISO 11948-1 min. 2200ml.Posiadające ściągacze taliowe i pachwinowe, falbanki boczne zapobiegające wyciekom | szt. | 25200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pieluchomajtki dzienne roz. M Delikatny i miękki materiał, oddychający na całej powierzchni pieluchomajtki, wyposażony w podwójny wkład chłonny powodujący szybsze wchłanianie płynu, odprowadzanie go do wewnątrz pieluchomajtki, wyposażone w przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odklejanie pieluch. Chłonność wg normy ISO 11948-1 min. 2000 ml. Posiadające warstwy odprowadzające wilgoć do środka, ściągacze taliowe i pachwinowe, falbanki boczne zapobiegające wyciekom | szt. | 14400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pieluchomajtki roz. L o zwiększonej chłonności typu nocne wg normy ISO 11948-1 min. 2900ml Delikatny i miękki materiał, oddychający na całej powierzchni pieluchomajtki, wyposażony w podwójny wkład chłonny powodujący szybsze wchłanianie płynu, odprowadzanie go do wewnątrz pieluchomajtki. Wyposażone w przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odklejanie pieluch. O podwyższonej chłonności. Posiadające warstwy odprowadzające wilgoć do środka, ściągacze taliowe i pachwinowe, falbanki boczne zapobiegające wyciekom. | szt. | 3600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pieluchomajtki roz. XL o zwiększonej chłonności typu nocne wg normy ISO 11948-1 2900 ml. Delikatny i miękki materiał, oddychający na całej powierzchni pieluchomajtki, wyposażony w podwójny wkład chłonny powodujący szybsze wchłanianie płynu, odprowadzanie go do wewnątrz pieluchomajtki, wyposażone w przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odklejanie pieluch. O podwyższonej chłonności, posiadające warstwy odprowadzające wilgoć do środka, ściągacze taliowe i pachwinowe, falbanki boczne zapobiegające wyciekom | szt. | 2160 |  |  |  |  |  |
| 6. | Majtki z wkładem chłonnym roz. L Materiał oddychający na całej powierzchni, wyposażony w warstwę powodującą szybsze wchłanianie płynu, min. chłonność 1100 ml., ściągacze taliowe i pachwinowe, falbanki boczne zapobiegające wyciekom. | szt. | 14400 |  |  |  |  |  |
| 7. | Majtki z wkładem chłonnym roz. M Materiał oddychający na całej powierzchni, wyposażony w warstwę powodującą szybsze wchłanianie płynu, min. chłonność 1100 ml., ściągacze taliowe i pachwinowe, falbanki boczne zapobiegające wyciekom. | szt. | 7200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Majtki z wkładem chłonnym roz. XL Materiał oddychający na całej powierzchni, wyposażony w warstwę powodującą szybsze wchłanianie płynu, min. chłonność 1100 ml., ściągacze taliowe i pachwinowe, falbanki boczne zapobiegające wyciekom. | szt. | 720 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkłady anatomiczne typu MINI Anatomiczny kształt, oddychające na całej powierzchni, superabsorbent pochłaniający nieprzyjemne zapachy i odprowadzający wilgoć do wewnątrz, pasek kleju na zewnętrznej powłoce | szt. | 2880 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkłady anatomiczne typu MIDI Rozmiar 34x14 cm,34x12cm lub 34x15cm foliowa warstwa zewnętrza nieprzepuszczająca wilgoci, wkład chłonny kierujący wilgoć do wewnątrz, superabsorbent pochłaniający i neutralizujący zapach, elastyczne brzegi wkładki wyposażone w ściągacz piankowy, pasek kleju na zewnętrznej powłoce | szt. | 7200 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkłady anatomiczne typu NORMAL Anatomiczny kształt, oddychające na całej powierzchni, superabsorbent pochłaniający nieprzyjemne zapachy i odprowadzający wilgoć do wewnątrz, pasek kleju na zewnętrznej powłoce | szt. | 5040 |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkłady anatomiczne typu MAXI Rozmiar 44x17 cm lub 43x18cm foliowa warstwa zewnętrza nieprzepuszczająca wilgoci, wkład chłonny kierujący wilgoć do wewnątrz, superabsorbent pochłaniający i neutralizujący zapach, elastyczne brzegi wkładki wyposażone w ściągacz piankowy, pasek kleju na zewnętrznej powłoce | szt. | 2160 |  |  |  |  |  |
| 13. | Pieluchy anatomiczne typu EXTRA Rozmiar 29x9 cm lub 27x10cm Wyposażone w system szybkiego wchłaniania wilgoci, oddychające na całej powierzchni, superabsorbent pochłaniający i neutralizujący zapach, pasek kleju na zewnętrznej powłoce | szt | 2880 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pieluchomajtki roz. XXL o zwiększonej chłonności typu nocne Obwód w pasie: 160-210cm. Chłonność :3200 g Delikatny i miękki materiał, oddychający na całej powierzchni pieluchomajtki, wyposażony w podwójny wkład chłonny powodujący szybsze wchłanianie płynu, odprowadzanie go do wewnątrz pieluchomajtki, wyposażone w przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odklejanie pieluch. O podwyższonej chłonności, posiadające warstwy odprowadzające wilgoć do środka, ściągacze taliowe i pachwinowe, falbanki boczne zapobiegające wyciekom | szt. | 1440 |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewnik Foley’a (Nr 18,16 i 20) silikonowany 2-drożny z balonem. | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik zew jedno -częściowy samoprzylepny | szt. | 360 |  |  |  |  |  |
| 16. | Worki stomijne otwarte 1 częściowe z zamknięciem na rzepy | szt. | 360 |  |  |  |  |  |
| 17. | Pianka do czyszczenia i pielęgnacji skóry, do mycia bez użycia wody zawierająca składniki natłuszczające i nawilżające oraz p/podrażnieniowe wzbogacone w substancje kojące i łagodzące Posiadająca środek pochłaniający zapach moczu poj. min 400 ml. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 18. | Chusteczki nawilżające dla dorosłych hipoalergiczne, przeznaczone do pielęgnacji skóry zawierające w swoim składzie alatoinę o właściwościach łagodzących o łagodnym zapachu. Opakowanie .min 72 szt. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty |  |  |  |  |  |