Lublin, dnia 26.11.2021 r.

**W/313/21**

Dotyczy postępowania: **Dostawa rękawic jednorazowych, medycznych dla Domu Pomocy Społecznej "Kalina"** **w Lublinie w ramach dotacji z funduszu przeciwdziałania COVID-19**

 W dniu 26 listopada 2021 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Czy Zamawiający dopuści w zakresie poz.nr. 4,5 rękawice hybrydowe winylowo-nitrylowe, bezpudrowe, bez dodatku lateksu. Opakowanie tekturowe -100 szt.
w opakowaniu. Kształt rękawicy uniwersalny, niezróżnicowany na dłoń prawą i lewą. Długość rękawicy [mm] 240 mm( +/- 3%). Wymagana deklaracja zgodności UE oraz deklaracja zgodności do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, roz. M i L?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający w pozycjach 4,5 Formularza cenowo – asortymentowego nie dopuszcza rękawic hybrydowych winylowo-nitrylowych, bezpudrowych, bez dodatku lateksu. Opakowanie tekturowe -100 szt. w opakowaniu. Kształt rękawicy uniwersalny, niezróżnicowany na dłoń prawą i lewą. Długość rękawicy [mm] 240 mm( +/- 3%). Wymagana deklaracja zgodności UE oraz deklaracja zgodności do kontaktu
z żywnością. Wyrób medyczny, roz. M i L.