# Załącznik Nr 1

# Formularz cenowy: dostawa środków ochrony indywidualnej

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto za szt./ opakowanie/ kpl.** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** |
|  | Maska FFP2 | Szt. | 300 |  |  | 23% |  |  |
|  | Maseczki jednorazowe, chirurgiczne, trójwarstwowe | Szt. | 1500 |  |  | 8% |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny jednorazowy, medyczny z flizeliny/ włókniny, oddychający, antystatyczny, bez silikonu, gramatura min. 40 g/m2, wiązany na szyi i w pasie na troczki, rękawy zakończone bawełnianym, elastycznym mankietem. Posiada znak CE | Szt. | 700 |  |  | 8% |  |  |
|  | Kombinezony barierowe z polietylenu i polipropylenu o gramaturze min. 60g/m2. Kombinezon z kapturem zapewniającym szczelne dopasowanie do maski twarzowej, zapinany na zamek błyskawiczny, zakryty samoprzylepną patką. Patka pod brodą. Elastyczna pętelka na kciuk, gumka w talii, szwy oklejone taśmą uszczelniającą. Przepuszczający powietrze i parę wodną, posiadający własności antystatyczne i niepylące. Znak CEZgodne z normą EN 14126, EN 1703-3, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 14605. Rozmiar: M,L,XL.  | Szt. | 100 |  |  | 23% |  |  |
|  | Zestaw naczyń jednorazowych ze styropianu. W skład zestawu wchodzą: styropianowe miski na zupę o poj. min. 500 ml, pojemniki styropianowe obiadowe, prostokątne z trzema komorami, odpowiednie do dań ciepłych, kubeczki styropianowe o poj. min. 250 ml. | Kpl. | 120 |  |  | 23% |  |  |
|  | Ochraniacze na obuwie – wysokie **ochraniacze z tkaniny barierowej, ściągacz z elastycznej gumki w dwóch miejscach: nad kostką oraz pod kolanem. Antypoślizgowa podeszwa.**  | Szt. | 150 |  |  | 23% |  |  |
|  | **Łączna wartość oferty** | **X** | **X** | **X** |  | **X** |  |  |