Lublin, dnia 30.09.2021 roku

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na** **Dostawę środków ochrony indywidualnej dla   Domu Pomocy Społecznej „KALINA”**

W dniu 29.09.2021 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

„ Dzień dobry,

czy Zamawiający dopuści zamiennie do pozycji nr 6: BARIEROWE WYSOKIE OCHRANIACZE NA OBUWIE KAT III TYP PB (6) b o gramaturze 55-60gr z dodatkową warstwą laminatu zapewniają większą ochronę. Ściągacz pod kolanem, oznaczenie CE, z normą EN 14126”

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie dopuści zamiennie barierowych wysokich ochraniaczy na obuwie KAT III TYP PB (6) b o gramaturze 55-60gr z dodatkową warstwą laminatu zapewniają większą ochronę. Ściągacz pod kolanem, oznaczenie CE, z normą EN 14126.