Lublin, dnia 01.10.2021 roku

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na** **Dostawę środków ochrony indywidualnej dla   Domu Pomocy Społecznej „KALINA”**

W dniu 01.10.2021 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

**Pytanie 1 dotyczy pozycji 3 –** Czy Zamawiający oczekuje fartuch chirurgiczny sterylny?

**Pytanie 2 dotyczy pozycji 3 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny o gramaturze 35g/m2?

**Pytanie 3 dotyczy pozycji 3 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny nieprzemakalny o gramaturze 40 g/m2?

**Pytanie 4 dotyczy pozycji 3 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny włókninowy j.u. 35 g/m2?

**Pytanie 5 dotyczy pozycji 4 –** Czy Zamawiający dopuści kombinezon bez pętelki na kciuk?

**Pytanie 6 dotyczy pozycji 4 –** Czy Zamawiającemu chodziło o spełnienie normy EN 1703-3, czy też EN 1073 -2?

**Pytanie 7 dotyczy pozycji 4 –** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia normy EN 1703-3, (czy też EN 1073 -2)?

**Pytanie 8 dotyczy pozycji 6 –** Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty bez podeszwy antypoślizgowej?

**Pytanie 9 dotyczy pozycji 6 –** Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty – wysoki wiązany na troki pod kolanem (bez gumki nad kostką)?

**Pytanie 10 dotyczy pozycji 6 –** Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty – wysoki bez gumki nad kostką?

Zamawiający odpowiada:

**Pytanie 1 dotyczy pozycji 3 –** Zamawiający nie oczekuje fartucha chirurgicznego sterylnego.

**Pytanie 2 dotyczy pozycji 3 –** Zamawiający nie dopuści fartucha chirurgicznego sterylnego o gramaturze 35g/m2?

**Pytanie 3 dotyczy pozycji 3 –** Zamawiający nie dopuści fartucha medycznego nieprzemakalnego o gramaturze 40 g/m2.

**Pytanie 4 dotyczy pozycji 3 –** Zamawiający nie dopuści fartucha ochronnego włókninowego j.u. 35 g/m2.

**Pytanie 5 dotyczy pozycji 4 –** Zamawiający nie dopuści kombinezonu bez pętelki na kciuk.

**Pytanie 6 dotyczy pozycji 4 –** Zamawiającemu chodziło o spełnienie normy EN 1703-3.

**Pytanie 7 dotyczy pozycji 4 –** Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia normy EN 1703-3. W związku z powyższym zmianie ulegnie Załącznik nr 1 – formularz cenowy (w załączeniu).

**Pytanie 8 dotyczy pozycji 6 –** Zamawiający nie dopuści ochraniaczy na buty bez podeszwy antypoślizgowej.

**Pytanie 9 dotyczy pozycji 6 –** Zamawiający nie dopuści ochraniaczy na buty – wysokie wiązane na troki pod kolanem (bez gumki nad kostką).

**Pytanie 10 dotyczy pozycji 6 –** Zamawiający nie dopuści ochraniaczy na buty – wysokie bez gumki nad kostką.