ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30000 EURO

z dnia 25-09-2019|

Galeria Labirynt w Lublinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont sali wystawowej w budynku Galerii Labirynt przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 w Lublinie.

1. Opis robót

- Przedścianka G-K na ścianie z oknem i ścianie przeciwległej do niej. Płyta G-K zwykła # 12,5 mm na profilach metalowych "75"

- Ściana z oknem docieplona styropianem # 10 cm mocowanym na kleju do styropianu

- Na pozostałych ścianach należy wykonać suche tynki gipsowe z płyty G-K zwykłej # 12,5 mm na paskach

- Demontaż i późniejszy montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wraz z dostosowaniem istniejącego okablowania

- Sufit podwieszany z płyt G-K na ruszcie metalowym na wysokości 4,05 m nad posadzką

- Malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi

- Dostawa i montaż osłon na grzejniki c.o. z płyty mdf - wzór do ustalenia z inwestorem.

Wywóz i utylizacja materiałów odpadowych

Wymagania Zamawiającego w zakresie gwarancji zostały określone w załączniku nr 4.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Wskazanie w przedmiarze robót nazw materiałów ma na celu określenie wymagań jakościowych. Oferent może użyć materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane w przedmiarze, po przedstawieniu kart technicznych i uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym, zlokalizowanym przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty cenowej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Sposób obliczania ceny

Załączony przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT).

Ustalona cena ma charakter niezmienny niezależnie od rozmiarów prac remontowych i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji.

Przed sporządzeniem oferty zaleca się zapoznać się z obiektem, w którym będą wykonywane roboty - dokonać wizji lokalnej oraz wykorzystać wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia.

Należy podać cenę oferty netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), w stawce obowiązującej. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za całość zamówienia w odniesieniu do podatników będących podatnikiem podatku od towarów i usług, w pozostałych przypadkach porównywana będzie cena netto.

Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku – załącznik nr 3

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążają wyłącznie Wykonawcę.

Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę, po uzyskaniu zgody Dyrektora Galerii Labirynt w Lublinie na wybór Wykonawcy, zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do 06-12-2019r.

Termin związania ofertą: 30 dni

Opis sposobu przygotowania oferty.

Do formularza ofertowego tj. oferty Wykonawcy należy dołączyć:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEiDG.

- Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z wydrukiem z CEiDG

- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności (wg załącznika nr 2)

- Formularz ofertowy (wg załącznika nr 3).

- Wymagania Zamawiającego w zakresie gwarancji (wg załącznika nr 4)

6. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na remont sali wystawowej w budynku Galerii Labirynt przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 w Lublinie.”

Termin składania ofert:  do dn. 10-10-2019

Miejsce składania ofert:

Galeria Labirynt, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin, pokój. Nr 8

Dopuszcza się złożenie oferty:

- osobiście w siedzibie Galerii Labirynt (decyduje data wpływu)

- w formie pisemnej na adres: Galeria Labirynt ul. Ks. J. Popiełuszki 5 20-052 Lublin (decyduje data wpływu)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail administracja@labirynt.com (decyduje data wpływu)

Osoby uprawnione do kontaktu:

Joanna Smagowska  - telefon 81- 466-59-21 w. 22 pon.- piątek, godz.8-16

Załączniki:

- przedmiar – zał.1

- oświadczenie – zał. 2

- formularz ofertowy – zał. 3

- karta gwarancyjna – zał. 4