OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr A
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

1. Zasilacz awaryjny
SPECYFIKACJA ZASILACZA AWARYJNEGO
cecha	wymagane minimalne parametry techniczne
obszar zastosowań	zestawy komputerowe
moc pozorna	≥ 650 VA
moc rzeczywista	≥ 400 W
typ gniazd wyjściowych	typu E lub F
ilość gniazd wyjściowych	≥ 8
liczba gniazd z utrzymaniem zasilania	≥ 4
liczba gniazd wyjściowych z ochroną antyprzepięciową	≥ 4
czas podtrzymania dla obciążenia 100%	≥ 2 min
czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	≥ 10 min
inne	● beznarzędziowa wymiana akumulatora / ● zabezpieczenie linii LAN (RJ45)
gwarancja producenta	24 miesiące