| lp. | Opis prac/wykaz wyposażenia/wykaz materiałów | jednostka miary | ilość | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZADANIE NR 1 |  |  |  |  |
| 1 | Prace obejmują: 1. zerwanie starej wykładziny, skucie terakoty oraz ich utylizację, 2. wyrównanie podłoża, 3. położenie gresu technicznego i cokołu na wysokość 8 – 10 cm, 4. spoinowanie płytek. Podłoże należy przygotować odpowiednio do oceny jego stanu. Zaobserwowane uszkodzenia nawierzchni powinny zostać zlikwidowane przed gruntowaniem i wykonaniem warstwy wygładzającej. Niepożądane szczeliny i dylatacje należy trwale zamknąć. Przed ułożeniem gresu technicznego należy również przeprowadzić odpowiednie gruntowanie podłoża ( obowiązkowy obmiar przed wykonaniem prac). Zamawiający przekaże Wykonawcy gres techniczny w ilości potrzebnej do zrealizowania zamówienia. Pozostałe materiały i usługa wykonania zadania pozostają po stronie Wykonawcy | m2 | 151,00 |  |  |
|  | RAZEM |  | 151,00 | 0 | 0 |

Wycena Wykonawcy                                                                           Załącznik nr 2.1.

Specyfikacja warunków zamówienia - zerwanie, zakup i ułożenie gresu technicznego w lokalizacji Filia nr 5 ul. Nałkowskich 114 ,

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Koryznowej 2D,

Stawka podatku VAT: ……………………………….

………………………………………..                     ……………………………………………………………….

miejscowość i data                                                                 podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu oferenta