Załącznik nr 5
Lublin, dnia ....................................

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA USŁUGI SERWISOWEJ

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2D
Wykonawca:...............................................................................................................…………….

Adres lokalizacji urządzenia: ………………………………………………………………………………

Marka i model urządzenia: …………………………………………………………………………………
Nr fabryczny: ………………………………………………………………………………………………...
  I. Przedstawiciele stron:
•ze strony Zamawiającego:……………............................................................................................
•ze strony Wykonawcy: ...………………..........................................................................................

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac strony stwierdzają, iż:

a) prace zostały wykonane zgodnie z umową …..……/MOPR/D-OR/2023 z dnia……………...………

b) czynności wykonane podczas serwisu

LP	OPIS CZYNNOŚCI	WYKONANO
		TAK*	NIE*
1.	Sprawdzone pod względem wycieków
2.	Ocena stanu korozji
3.	Sprawdzenie układu chłodniczego
4.	Uzupełnienie czynnika chłodniczego
5.	Sprawdzenie, czyszczenie / wymiana filtrów powietrza **
6.	Sprawdzenie i regulacja układów elektrycznych i sterowania
7.	Czyszczenie jednostek zewnętrznych
8.	Odgrzybianie parowników i innych elementów jednostek wewnętrznych odpowiednimi detergentami
9.	Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzenia skroplin
10.	Sprawdzenie pod względem technicznym podpór i zamocowań urządzenia, złączy specjalnych oraz izolacji termicznej
11.	Wpisanie zmian związanych z uzupełnieniem płynów oraz przeglądów w urządzeniach klimatyzacyjnych do systemu CRO
12.	Usunięcie drobnych stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek, nie wymagających dodatkowych nakładów związanych z wymianą urządzenia i koniecznością zakupu kosztownych elementów
13	Inne/ogólna ocena ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Proszę zaznaczyć TAK V, NIE X, ** niepotrzebne skreślić

c) wykaz urządzeń, którym dokonano przeglądu

1.
DATA PRZEGLĄDU	…………………….
DANE URZĄDZENIA	LOKALIZACJA
Oznaczenie jednostki / …………..**	MARKA I MODEL URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY
	RODZAJ CZYNNIKA*
	ILOŚĆ CZYNNIKA*
UŻYTE MATERIAŁY PODCZAS PRZEGLĄDU I KONSERWACJI	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UWAGI	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZALECENIA	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OCENA STANU TECHNICZNEGO***	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* wypełnić w przydatku gdy dotyczy tego urządzenia
** oznaczenie jednostki P – Parownik, S – skraplacz, W – wentylacja, K – klimatyzacja, KPL – parownik + skraplacz
***urządzenie działa /nie działa prawidłowo

II. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowany przedmiot umowy.
III. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

        ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:
...................................................	............................…………….......…