Załącznik nr 3 do SIWZ

MUP. PK.III.371-68/12

„Formularz Oferty”

I. Dane dotyczące wykonawcy:

1. Nazwa i adres:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Telefon, faks, email, godziny pracy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3. W sprawie oferty kontaktować się z:

....................................................................................................................................................................

4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. REGON:

……………………………………………………………………………………………………………

6. Numer KRS............................................................................................................................................

II.  Dane dotyczące oferty:

- Przedmiot zamówienia :

Część I zamówienia: Akcesoria informatyczne

- Dyski magnetyczne HDD – 5 sztuk

- Format 3,5”

- Pojemność co najmniej 250 GB

- Interfejs serial ATA/300

- Prędkość obrotowa 7200 obr./min.

- Niezawodność MTBF powyżej 1.000.000 godz.

- Pamięć cache co najmniej 16MB

- Średni czas dostępu nie więcej niż 10ms

- Technologia S.M.A.R.T

- Gwarancja 2 lata

- W przypadku uszkodzenia dysku w okresie gwarancji i stwierdzenia konieczności jego wymiany, uszkodzony dysk nie będzie mógł zostać zwrócony Wykonawcy

Model i producent oferowanego towaru punktu I: ...........................................................................

- Zasilacz ATX dedykowany do komputerów Fujitsu Esprimo E7936 (obudowa Small Form Factor) o mocy min. 300W – 3 sztuki

- Karta sieciowa mezzanine 10GbE, dwuportowa do serwera BL460c G6 zapewniająca oznaczanie VLAN-ów, pracę w teamingu, PXE oraz QoS, wspierana przez producenta serwera oraz VMware ESXi 5.0  - 3 sztuki

Model i producent oferowanego towaru punktu III: ...........................................................................

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ....................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

- Cena (wartość brutto) I części (w PLN):.............................................................................

Część II zamówienia: Listwy zasilające, klawiatury i myszy komputerowe

  - Listwy zasilające – 5 sztuk

  - Długość 5 m

  - 5 gniazdek z bolcami uziemiającymi (typ polski)

  - Podświetlony wyłącznik bezpieczeństwa

  - Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe termiczne, powracalne i odgromowe chroniące przed przepięciami

  - Filtr przeciwzakłóceniowy EMI

  - Kabel trzyżyłowy 3 x 1,5 mm2

Model i producent oferowanego towaru punktu 1: ...........................................................................

  - Listwy zasilające – 5 sztuk

  - Długość 3 m

  - 5 gniazdek z bolcami uziemiającymi (typ polski)

  - Podświetlony wyłącznik bezpieczeństwa

  - Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe termiczne, powracalne i odgromowe chroniące przed przepięciami

  - Filtr przeciwzakłóceniowy EMI

  - Kabel trzyżyłowy 3 x 1,5 mm2

Model i producent oferowanego towaru punktu 2: ...........................................................................

  - Klawiatury komputerowe przewodowe – 10 sztuk

    - Standardowy układ z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi

    - Klawiatura numeryczna

    - Plug and Play

    - Odporność na zalanie

    - Kabel o długości co najmniej 1,80 m

    - Interfejs: USB

    - Gwarancja 2 lata

Model i producent oferowanego towaru punktu 3: ...........................................................................

  - Myszy komputerowe – 10 sztuk

- Myszka optyczna

- Profil dla osób prawo i leworęcznych

- 3 przyciski

- Rolka do przewijania

- Kabel o długości co najmniej 1,80m

- Interfejs USB

- Gwarancja 2 lata

Model i producent oferowanego towaru punktu 4: ...........................................................................

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ....................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

- Cena (wartość brutto) II części (w PLN):.............................................................................

Część III zamówienia

Taśmy LTO-4 Ultrium RW 1,6TB po kompresji – 12 sztuk

- Gwarancja 30 lat

Symbol i producent oferowanego towaru : ................................................................................................

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ....................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

- Cena (wartość brutto) III części (w PLN):.............................................................................

Część IV zamówienia: Oprogramowanie

    - VMware Workstation 9.0 lub równoważne – licencja na 3 stanowiska

Za równoważne uważać się będzie oprogramowanie z licencją do wykorzystania komercyjnego, możliwością tworzenia  maszyn wirtualnych zgodnych z vSphere Center Server 5.x, możliwością połączenia z konsolami maszyn wirtualnych zarządzanych przez serwer vSphere oraz zgodne z MS Windows 8.0

Nazwa oferowanego oprogramowania …………………………………………………………………

Nazwa producenta oraz wersja oferowanego oprogramowania:  …………………………………

    - Charismathics  Security Token Configurator (MS Windows x64) – licencja na 3 stanowiska

Za równoważne będzie uważane oprogramowanie obsługujące oprogramowanie CardOS V4.3B kart kryptoprocesorowych, pozwalające zarządzać profilami przechowywanymi na kartach, formatowanie kart oraz obsługujące Charistmathics Smart Security Interface CSP

Nazwa oferowanego oprogramowania …………………………………………………………………

Nazwa producenta oraz wersja oferowanego oprogramowania:  …………………………………

    - Oprogramowanie ColaSoft Capsa lub równoważne.

Za równoważne będzie uważać się oprogramowanie zdolne monitorować do 1000 adresów IP, prezentujące wymianę pakietów na poziomie sprzętowym, IP oraz TCP/UDP, z możliwością generowania raportów diagnostycznych na poziomie warstwy aplikacyjnej, transportowej, sieciowej   (np. skanowanie sieci poprzez uporczywe wysyłanie zapytań poprzez protokół ARP lub pod kątem błędów warstwy transportowej) oraz raportów z podziałem na poszczególne protokoły sieciowe oraz konfigurowalnymi alarmami i możliwością przechwytywania pakietów do plików dyskowych (dzielonych po przekroczeniu zadanej objętości lub określonym czasie) - wszystko z poziomu GUI.

Nazwa oferowanego oprogramowania …………………………………………………………………

Nazwa producenta oraz wersja oferowanego oprogramowania:  …………………………………

    - System operacyjny MS Windows 8 Professional MOLP GOV 32-bitowy – 15 sztuki

    - System operacyjny MS Windows 8 Professional MOLP GOV 64-bitowy – 3 sztuki

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ....................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

- Cena (wartość brutto) IV części (w PLN):.............................................................................

Część V zamówienia

Etykiety do drukarki kodów kreskowych Argox A-200 o termotransferowej technologii druku:
etykiety foliowe, samoprzylepne, białe, błyszczące na papierowym podkładzie, na rolce. Wymiary rolki: szer. max. 110 mm, średnica max.: 5 cali, średnica tutki: 1 cal. Rozmiar pojedynczej etykiety: 40 mm x 20 mm.

Ilość wszystkich etykiet: 1000 sztuk.

Informacje wynikające z zapisu punktu 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ....................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

- Cena (wartość brutto) V części (w PLN):.............................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń do warunków zawartych w w/w dokumencie.

- Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się, w przypadku przyznania mi zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze  umowy według załącznika do SIWZ.

- Potwierdzam związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

4. W przypadku braku podwykonawstwa, o którym mowa w pkt 3.2.SIWZ zaleca się aby Wykonawca wpisał w ofercie „nie dotyczy”. W przypadku braku wpisu „nie dotyczy” dla Zamawiającego oznaczać to będzie brak podwykonawstwa.

Data ..........................                                                                           ................................................

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)

pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)