|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis i wymiary przedmiotu zamówienia** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Jednostkowa cena netto****[zł]** | **Stawka****VAT****[%]** | **Wartość całkowita netto [zł]****kol. 4\*kol.5** | **Jednostkowa cena brutto [zł]****[(kol.5\*kol.6)+kol.5]** | **Wartość całkowita brutto [zł]****kol.8\*kol.4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Urządzenie klimatyzujące ściennego**:-klasa energetyczna w funkcji chłodzenia A+, -klasa energetyczna w funkcji grzania A, -wydajność chłodzenia 5200 W, -wydajność grzania 6300 W, -współczynnik EER min. 3,47, -współczynnik SEER min. 5,7, -współczynnik COP min. 3,82, -współczynnik SCOP min. 3,4, -poziom ciśnienia akustycznego min. 29 dBA, -osuszanie na poziomie 2l/h, -gwarancja na 36 miesięcy wraz z uwzględnieniem przeglądów gwarancyjnych przez autoryzowanego instalatora. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

**Łączna wartość zamówienia netto:** …………………………………………………………….…………

**Łączna wartość zamówienia brutto:**……………………………………………………..……………….

**Słownie wartość brutto:**………………………………………………………………………………………

 ........................................................ …………………………….……..…………………………………………….

 /miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /

 pełnomocnika/

*UWAGA! Należy zaparafować każdą stronę kalkulacji cenowej!*

*Ceny brutto powinny zawierać podatek VAT* ***w aktualnie obowiązującej stawce*** *właściwej dla oferowanego artykułu.*