21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek.switek@gmail.com

OPIS TECHNICZNY

ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH

w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie

Inwestor :

Ośrodek Leczenia Uzależnień

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Lublin ul. Karłowicza 1.

Adres inwestycji :

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1

Sporządził :

Wojciech Świtek

upr. bud. 2767/Lb/94

Lublin, luty 2014 r.

ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE

Planowany zakres prac przewiduje:

- Wykonanie prac malarskich ścian i sufitów. Przed wykonaniem wymalowań należy przygotować powierzchnie przez reperację pęknięć i ewentualnych ubytków.

- Przewiduje się malowanie sufitów farbami emulsyjnymi i ścian zmywalnymi farbami lateksowymi

- Wymianę tapet natryskowych

- Szpachlowanie i malowanie f. ftalową ościeżnic drzwiowych oraz malowanie rurek c.o.

- Obłożenie ścian w wiatrołapie płytą g-k

- Remont sufitów podwieszanych polegający na wymianie płyt sufitowych oraz uszkodzonych elementów rusztu a także wypoziomowanie płaszczyzny sufitu.

- Wymiana wykładzin PCW wraz z wymianą podłoży cementowych na posadzki z płytek terakoty

- Czyszczenie i konserwacja pozostałych wykładzin PCW polegająca na mechanicznym oczyszczeniu wykładzin i ich zaimpregnowaniu.

- Wymiana głównych drzwi wejściowych

- Demontaż i ponowny montaż drzwi na korytarz I piętra z jednoczesnym wzmocnieniem ściany G-K w rejonie montażu drzwi

- Dostawa i montaż rolet antywłamaniowych i żaluzji przeciwsłonecznych, po demontażu istniejących rolet antywłamaniowych

- Wymiana skrzydeł drzwiowych do WC i archiwum

- Wymiana misek ustępowych i baterii umywalkowych oraz poręczy dla niepełnosprawnych

- Dostawa i montaż zabudów meblowych

- Wykonanie fartucha z glazury przy umywalce w pomieszczeniu nr 104.

- Montaż osłon pod  korbkami napędu rolet antywłamaniowych