PogotDEM

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Robotydemontażowe

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KNR-W 4-02 0506-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr, 10-15 mm 33.6 | m m | 33.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.600 |
| 2 | KNR-W 4-02 0506-02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 90.6 | m m | 90.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.600 |
| *^ | KNR-W 4-02 0506-03 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 78.2 | m m | 78.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78.200 |
| Ł | KNR-W 4-02 0506-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm 147.8 | m m | 147.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147.800 |
| £ | KNR-W 4-02 0506-05 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm 99.0 | m m | 99.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.000 |
| 6 | KNR-W 4-02 0512-01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 128 | szt. szt. | 128.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128.000 |
| 7 | KNR-W 4-02 0512-03 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 56 ■'. ' | śzt. szt. | 56.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.000 |
| 8 | KNR-W 4-02 0512-04 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 9 | KNR-W 4-02 0512-03 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 10 mm 33 | szt. szt. | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 10 | KNR-W 4-02 0512-05 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 11 | KNR-W 4-02 0520-04 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 8 47 | kpi. kpi. | 47.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.000 |
| 12 | KNR-W 4-02 0520-05 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 12 43 | kpi. kpi. | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 13 | KNR-W 4-02 0520-06 | Demontaż grzejnika żeiiwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TĄ - ilość elementów do 16 26 | kpi. kpi. | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 14 | KNR-W 4-02 0520-07 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość ele-nentów do 5 r | kpi. M__ | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 15 | KNR-W 4-02 0520-08 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość elementów do 7 1 | kpi. kpi. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 18 | KNR-W 4-02 0520-09 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość elementów do 9 1 | kpi. kDl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 17 | KNR-W 4-02 0520-09 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość elementów do 15 1 | kpi. M | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 18 | KNR-W 4-02 0520-09 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wieikość 4 - typ S-130 - ilość elementów do 12 1 | kpi. kpi. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 19 | KNR-W 4-02 0520-09 ■ | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość elementów do 10 1 | kpi. M | 1.000 |  |

-z-

Norma 3.17 Licencja: 5788 dla Lpec Sp. z O.O.

PogotDEM

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 20 | KNR-W 4-02 0521-06 | Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 65 mm 24 | m m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 21 | KNR-W 4-02 0506-05 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm -demontaż rozdzielaczy 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 22 | KNR-W 4-02 0519-03 | Wymiana zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 16.0 dm3 -demontaż naczynia wzbiorczego 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 23 | KNR-W 2-16 0101-01 | Izolacja o grub.40-50 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów o śr. do 191 mm - demontaż izolacji 56.25 | m2 m2 | 56.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.250 |
| 24 | KNR AT-06 0101-01 | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I- Załadunek rur po demontażu 1.22 | t t | 1.220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.220 |
| 25 | KNR 4-04 1107-01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km - wywóz grzejników 10.5 | t t | 10.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.500 |
| 26 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - wywóz grzejników na odległość 10 km 10.5*9 | t t | 94.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 94.500 |
| 27 | KNR AT-06 0101-03 | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III - załadunek grzejników 10.5 | t t | 10.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.500 |

Norma 3.17 Licencja: 5788 dla Lpec Sp. z O.O.