SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający:	Pogotowie Opiekuńcze w Lublinie

Adres:	ul. Kosmonautów 51, 20-358 Lublin

Adres do korespondencji:	ul. Kosmonautów 51, 20-358 Lublin

Godziny pracy: 7 - 15

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

III.1.Przedmiotem  zamówienia jest: Dostosowanie budynku Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie ul. Kosmonautów 51 do warunków technicznych i przepisów p. pożarowych

III.1.2.	Zakres robót obejmuje:

- Roboty budowlane na korytarzach i w pomieszczeniach biurowych  budynku Pogotowia Opiekuńczego:

1.rozbiórka ścianek działowych, murowanych, drzwi wewnętrznych,

2.wykonanie ścianek działowych,

3.montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykładziny i okładziny z płytek

ceramicznych,

4.malowanie

5.uprzątnięcie placu budowy

- Modernizacja instalacji hydrantowej:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji hydrantowej w budynku Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie, (instalacje należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej instalacji na poziomie piwnic). Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- Demontaż elementów istniejącej instalacji ( hydrant dn 25 na poziomie piwnic)

- Montaż rurociągów,

- Montaż armatury,

- Montaż urządzeń,

- Badania instalacji,

- Wykonanie izolacji termicznej,

- Roboty budowlane towarzyszące (przewierty i przebicia ścian, naprawy po zakończeniu prac)

- Uprzątnięcie placu budowy.

- Roboty związane z wykonaniem instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej:

Zakres robót objętych specyfikacją techniczna;

- Instalacja systemów przeciwpożarowych.

- Systemy wykrywania ognia.

- Systemy pożarowe.

- Uprzątnięcie placu budowy

Szczegółowy zakres według dokumentacji wykonawczej i specyfikacji technicznej.

III.1.3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem wykonawczym, z wyceną dokonaną w oparciu o przedmiar  robót, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami  oraz do oddania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu   w terminie w niej uzgodnionym.

III.1.4. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot zamówienia.

III.1.5.	Roboty  objęte  przedmiotem  zamówienia  będą prowadzone  w istniejącym budynku.

Po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

CPV   przedmiotu     głównego:   45000000-7  Roboty budowlane

CPV przedmiotów dodatkowych:    45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45215000-7  Roboty budowlane w bud. pomocy społ.

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

45312100-8  Instalacje systemów przeciwpożarowych

31625100-4  Systemy wykrywania ognia

31625200-5  Systemy pożarowe

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia - termin zaproponowany przez Wykonawcę, nie dłuższy niż 45 dni.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22

ust. 1 Prawa zamówień publicznych a w szczególności następujących wymagań:

1. 1.  Dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej, budowlano – montażowej, instalacyjnej (podstawa prawna - art.   14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami wraz z ważnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

1.2.  Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych lub montażowych (min 3 roboty o wartości co najmniej 100 000,00,- zł brutto każda).

2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

- Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny,

- Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Oświadczenia:

1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według zał. nr 2)

2.	W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty:

2.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.	W celu potwierdzenia opisanych przez zamawiającego warunków posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:

3.1.Uprawnienia budowlane  osób,  które będą uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia, w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej

- budowlano - montażowej

- instalacyjnej

wraz z ważnymi zaświadczeniami o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów

Budownictwa

  - Dodatkowo należy wypełnić załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

3.3.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,   robót   budowlanych   (min   3   roboty   o   wartości co najmniej 100 000,00,- zł brutto każda)- z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (według załącznika nr 4)

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 - składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 4, zastępuje się go dokumentem zawierającym   oświadczenie   złożone   przed   notariuszem,   właściwym   organem   sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis dotyczący terminów wystawienia stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

-	 Wymagany w pkt. 2.1. niniejszej części dokument winien złożyć każdy wykonawca.

-	Pozostałe dokumenty wymagane w niniejszej części  winny być  złożone wspólnie

przez wykonawców.

- Wszystkie  powyższe   dokumenty   winny   być   składane   w  formie   oryginału   lub  kopi poświadczonej   za   zgodność   z   oryginałem   przez   wykonawcę.   W   przypadku   
składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY' ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

- W niniejszy postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:

- za pomocą telefaksu na nr 81 4431827.

- drogą elektroniczną na e-mail: po@um.lublin.pl

- pisemnie na adres – Pogotowie Opiekuńcze w Lublinie  ul. Kosmonautów

51, 20-358 Lublin

3.	Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

3.1. W zakresie przedmiotu-zamówienia:

- w sprawach budowlanych - inspektorzy nadzoru z Wydziału Remontów Urzędu

Miasta Lublin tel. 0814662950)

3. 2. W zakresie procedury:

Michał  Misztal-dyrektor Tel. 604 535 214; Władysław Bałuch- wicedyrektor – Tel. 603 085 908 Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie ul. Kosmonautów 51.

- Adres strony internetowej, na której  zamieszczone jest ogłoszenie o  zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.po.bip.lublin.eu.

http://www.po.bip.lublin.eu/    Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Nie ma wymogu wpłacenia wadium przez wykonawców.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

  - Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt VI specyfikacji istotnych  warunków zamówienia,

  - Formularz  ofertowy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

  - Oświadczenie o podwykonawcach oraz o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Pełnomocnictwo   do   występowania  w   imieniu   wykonawcy,   w  przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

- Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Ofertę należy  sporządzić  zgodnie z wymaganiami  umieszczonymi  w specyfikacji  oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.

- Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego 'lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez" osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej - przez pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.

- Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

- Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne.

7.1.	Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres:

– Pogotowie Opiekuńcze w Lublinie  ul. Kosmonautów 51,  20-358 Lublin  oraz oznakowana.” Dostosowanie budynku Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie ul. Kosmonautów 51 do warunków technicznych i przepisów p. pożarowych.”

7.2.	Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana tak jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Ponadto zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT.

- Oferty należy składać w budynku Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie ul.  Kosmonautów 51( sekretariat)

- W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 03.09.2010 roku do godz. 10.00 na adres wskazany w pkt 1.

- Otwarcie ofert nastąpi w budynku Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie ul. Kosmonautów 51, dnia 03.09.2010 o godzinie 12:00

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

12.1.Cenę ryczałtową oferty należy obliczyć w oparciu o załączone specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  (zał. Nr 8), przedmiary robót (zał. Nr 7).

W przypadku ewentualnych rozbieżności należy je wyjaśnić w trybie zapytań.

12.2. Cena oferty powinna zawierać:

a/ koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z dokumentacji wykonawczej, przedmiaru   robot i specyfikacji technicznej;

b/ koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie budowy),

c/ należny podatek VAT (7 %)   - w przypadku podmiotów będących płatnikami podatku VAT.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Cenę oferty należy umieścić w formularzu wg załączonego druku - zał. Nr 3.

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie będzie realizowany przedmiot zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Każdy wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium:

1. Oferowana cena -   waga 96 %.

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena

x 100 pkt x waga kryterium

Cena oferty badanej

2. Okres gwarancji - waga 2 %

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia:

- wykonawca, który udzieli gwarancji na 12 miesięcy otrzyma      - 0 pkt.

- wykonawca, który udzieli gwarancji na okres od   13 - 35   miesięcy   otrzyma - 50 pkt. x waga kryterium

-	wykonawca, który udzieli 36 miesięcznej i większej gwarancji otrzyma - 100 pkt. x waga kryterium

Przy okresie gwarancji powyżej 36 miesięcy do oceny będzie przyjęty okres gwarancji 36 miesięcy.

Minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy.

Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 12 m-cy - oferta jego zostanie odrzucona.

3. Okres realizacji — 2 %.

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość dni kalendarzowych w ciągu, których wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najkrótszy okres, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najmniejsza ilość dni

x 100 pkt x waga kryterium

Ilość dni z badanej oferty

- Oferty zawierające okres realizacji dłuższy niż 45 dni, zostaną odrzucone

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU  ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą w terminie określonym w PZP.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ  UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy (zał. nr 1) stanowiący jej integralną część.

XVI. INFORMACJA O CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM, NAZWY (FIRMY) PROPONOWANYCH PODWYKONAWCÓW, ORAZ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA KTÓRA NIE MOŻE BYĆ POWIERZONA PODWYKONAWCOM.

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, oraz poniósł szkodę lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Odrzucenie oferty odwołującego.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Szczegółowy tryb wniesienia odwołania wynika z przepisów Pzp.

W załączeniu:

- Wzór umowy (zał. nr 1),

- Oświadczenia (zał. nr 2)

- Formularz ofertowy (zał. nr 3)

- Wykaz robót budowlanych (zał. nr 4)

- Wykaz  osób i podmiotów  ( zał. nr.5)

- Przedmiary (obmiary) robót (zał.nr.6)

- Projekty wykonawcze  (zał. nr 7)

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ( zał. nr 8)