URZAD MIASTA LUBLIN

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont podłóg w holu i szatni w Przedszkolu Nr 56

ADRES INWESTYCJI: ul. Kurantowa 3, 20-836

INWESTOR: GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA: 20-109 PLAC WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

DATA OPRACOWANIA: 08.04.2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opłata i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| 1 |  | **Remont podłóg hol + szatnia** |  |  |  |
| 1  d.1 | KNR 4-01  0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2,65\*1,90+11,85\*5,95 | m2  m2 | 75,543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,543 |
| 2  d.1 | KNR 4-01  0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  5,80\*4,80+2,60\*0,90+3,15\*1,15 | m2  m2 | 33,803 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33,803 |
| 3  d.1 | KNR BC-02  0201-01 | Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych  5,80\*4,80+2,60\*0,90+3,15\*1,15  2,65\*1,90+11,85\*5,95 | m2  m2  m2 | 33,803  75,543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109,346 |
| 4  d.1 | NNRNKB  202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży – powierzchnie poziome  5,80\*4,80+2,60\*0,90+3,15\*1,15  2,65\*1,90+11,85\*5,95 | m2  m2  m2 | 33,803  75,543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109,346 |
| 5  d.1 | KNR BC-02  0211-01 | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5mm  5,80+4,80+2,60\*0,90+3,15\*1,15  2,65\*1,90+11,85\*5,95 | m2  m2  m2 | 33,803  75,543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109,346 |
| 6  d.1 | KNNR 2  1208-01  1208-02 | Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet  5,80\*4,80+2,60\*0,90+3,15\*1,15  2,65\*1,90+11,85\*5,95 | m2  m2  m2 | 33,803  75,543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109,346 |
| 7  d.1 | KNNR 2  1203-02 | Ułożenie płytek gres 60x60 cm  5,80\*4,80+2,60\*0,90+3,15\*1,15  2,65\*1,90+11,85\*5,95 | m2  m2  m2 | 33,803  75,543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109,346 |
| 8  d.1 | KNNR 2  1203-03 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej  (5,80 +5,70)\*2+3,15+1,15  (11,85+5,95)\*2-2,65+1,90\*2 | m  m  m | 27,300  36,750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64,050 |
| 9  d.1 | KNNR 2  1206-07 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki  1 | kpl  kpl | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |