URZAD MIASTA LUBLIN

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont podłóg w holu i szatni w Przedszkolu Nr 56

ADRES INWESTYCJI: ul. Kurantowa 3, 20-836

INWESTOR: GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA: 20-109 PLAC WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

DATA OPRACOWANIA: 08.04.2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opłata i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| 1 |  | **Remont podłóg hol + szatnia** |  |  |  |
| 1d.1 | KNR 4-010818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych2,65\*1,90+11,85\*5,95 | m2m2 | 75,543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,543 |
| 2d.1 | KNR 4-010811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej5,80\*4,80+2,60\*0,90+3,15\*1,15 | m2m2 | 33,803 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33,803 |
| 3d.1 | KNR BC-020201-01 | Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych5,80\*4,80+2,60\*0,90+3,15\*1,152,65\*1,90+11,85\*5,95 | m2m2m2 | 33,80375,543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109,346 |
| 4d.1 | NNRNKB202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży – powierzchnie poziome5,80\*4,80+2,60\*0,90+3,15\*1,152,65\*1,90+11,85\*5,95 | m2m2m2 | 33,80375,543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109,346 |
| 5d.1 | KNR BC-020211-01 | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5mm5,80+4,80+2,60\*0,90+3,15\*1,152,65\*1,90+11,85\*5,95 | m2m2m2 | 33,80375,543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109,346 |
| 6d.1 | KNNR 21208-011208-02 | Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet5,80\*4,80+2,60\*0,90+3,15\*1,152,65\*1,90+11,85\*5,95 | m2m2m2 | 33,80375,543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109,346 |
| 7d.1 | KNNR 21203-02 | Ułożenie płytek gres 60x60 cm5,80\*4,80+2,60\*0,90+3,15\*1,152,65\*1,90+11,85\*5,95 | m2m2m2 | 33,80375,543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109,346 |
| 8d.1 | KNNR 21203-03 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej(5,80 +5,70)\*2+3,15+1,15(11,85+5,95)\*2-2,65+1,90\*2 | mmm | 27,30036,750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64,050 |
| 9d.1 | KNNR 21206-07 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki1 | kplkpl | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |