SM-I.271.4.6.2011				Lublin, dnia 31 października 2011 r.

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fotoradaru dla Straży miejskiej Miasta Lublin

Straż Miejska  Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fotoradaru dla Straży Miejskiej Miasta Lublin, firma SAFETY SOLUTIONS, 20-518 Lublin, ul. Krężnicka 96A, przesłała  następujące zapytanie:

1. /dot. pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1 do SIWZ/ Czy urzadzenie musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar w konfiguracji określonej przez Zamawiającego w pkt. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia

2. /dot. pkt. 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia – zał. Nr 1 do SIWZ / Jak dużą przestrzeń dyskową na serwerze podaną w GB Zamawiający oczekuje, aby pomieścić zdjęcia dokumentujące popełnione wykroczenia biorąc pod uwagę założenie średniej ilości zdjęć na poziomie 1000 dziennie.

W odpowiedzi na pytania do SIWZ wyjaśniam:

Ad.1. Urządzenie musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar

Ad.2. Zamawiający oczekuje od dostawcy dostarczenia serwera z macieżą wielkości 8 TB, czyli 102539 GB. Wielkość ta jest zależna od stopnia kompresji zdjęcia zrobionego przez fotoradar oraz sposobu magazynowania, archiwizacji zdjęć w dostarczonym oprogramowaniu.