Załącznik nr 1

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Dostawa 128 szt. rolet tekstylnych, wewnętrznych, bezinwazyjnie montowanych bezpośrednio na ramie okiennej, bez wiercenia w niej otworów:

* 128 szt. rolet wewnętrznych o szer. 105 cm, dł. min. 100 cm,
* roleta tekstylna, niestrzępiąca się, gładka o obustronnie podobnym kolorze, wykonana z poliestru w 100%, w kolorze szarym (odcień do uzgodnienia z zamawiającym), tkanina gładka średnio-zaciemniająca, gramatura min. 175g/m2, z atestem higienicznym,
* mechanizm samohamujący, który posiada regulowany, dwuczęściowy wieszak pasujący do wszystkich modeli okien, uniwersalny wybór strony sterowania,
* mechanizm wyposażony w system prowadzeń żyłkowych, który utrzymuje materiał rolety przy szybie nawet przy uchylonych oknach zapobiegając jednocześnie swobodnemu „powiewaniu” tkaniny,
* obciążniki rolety zawijane tkaniną.
* przed realizacją zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu 1 szt. rolety do oceny spełniania kryteriów oferty.

1. Dostawa 16 szt. moskitier okiennych ramkowych, zewnętrznych (okna są koloru białego, grubość ramy z uszczelką 1,8 cm).

* moskitiera ramkowa w aluminiowym profilu koloru białego mocowana bez ingerencji w stolarkę okienną za pomocą uchwytów obrotowych,
* siatka wykonana z włókna szklanego powlekanego PCV w kolorze czarnym, nie ograniczająca widoczności, gęsty splot siatki uniemożliwiający przedostanie się owadów i zapewniający odpowiednią cyrkulację powietrza,

Wymiary:

* 2 szt. o szer.76 cm i wysokości 87 cm,
* 11 szt. o szer. 110 cm i wysokości 85 cm,
* 2 szt. o szer. 96 cm i wysokości 85 cm,
* 1 szt. o szer. 89,5 cm i wysokości 85 cm,
* przed realizacją zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu 1 szt. moskitiery do oceny spełniania kryteriów oferty.