#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:	Szkoła Podstawowa Nr 32
Adres:	ul. Tetmajera 2, 20-362 Lublin
# Adres do korespondencji: ul. Tetmajera 2, 20-362 Lublin
Godziny pracy:	poniedziałek -piątek 8°°–16°°

II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową:
- - budowy szachtu windowego z windą dla osób niepełnosprawnych,
- - modernizacji sanitariatów i przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych,
- - modernizacji wymiennikowni c.o. i c.w.,
- - modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- - instalacji ciepłej wody użytkowej
- - modernizacji kuchni wraz zapleczem
- w budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Tetmajera 2 w Lublinie.
2. Zakres prac obejmuje:
- prace przedprojektowe:
1) wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do wykonania projektu
2) wykonanie pełnej inwentaryzacji architektonicznej, w branży instalacyji sanitarnej i elektrycznej w zakresie
niezbędnym do celów projektowych. (5 egz.)
        3) pozyskanie matrycy lewostronnej w skali 1:500 dla celów projektowych;
- prace projektowe:
4 ) opracowanie planu zagospodarowania (8 egz.)
5) opracowanie (w 8 egz.) wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego:
- budowy szachtu windowego z windą dla osób niepełnosprawnych,
- - modernizacji sanitariatów i przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych,
- - modernizacji wymiennikowni c.o. i c.w.,
- - modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- - instalacji ciepłej wody użytkowej
- - modernizacji kuchni wraz z zapleczem
- - dokumentacja kosztorysowa:
- 6) wykonanie przedmiaru robót (w 3 egz. ) oraz kosztorysu inwestorskiego ( w 3 egz. )
we wszystkich branżach (w 3 egz.) na zakresy robót wymienionych w p. 5).
7) opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (w 3 egz.)
we wszystkich branżach na zakres robot wymienionych w p.5).
8) opracowanie informacji BIOZ (w 4 egz.);
9) pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowę.
Opracowaną dokumentację będącą przedmiotem zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dodatkowo również na nośniku elektronicznym z zastrzeżeniem, że opracowania wymienione w pkt. 2 ppkt.5 winny być opracowane w programie NORMA.

CPV - 74232000-4 usługi inżynierii projektowej

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 31 lipca 2007 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności następujących wymagań:
# 1.1 dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:
1. architektonicznej (co najmniej jedna osoba),
2. konstrukcyjnej (co najmniej jedna osoba)
  c) instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych: wodociągowych i kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
  (co najmniej jedna osoba),
d) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych (co najmniej jedna osoba)
# - (podstawa prawna – art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), a także ważne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Architektów (lit. a) i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (lit. b-d).
1.2. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dokumentacji projektowej o wartości co najmniej 60 000,00 PLN brutto każda dotyczącej budowy, przebudowy lub remontu budynków kubaturowych.

# 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
2.1. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny,
2.2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenia:
  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według zał. Nr 3)

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty:

2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia opisanych przez zamawiającego warunków posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:

Uprawnienia budowlane do projektowania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w specjalności:
        a) architektonicznej,
        b) konstrukcyjnej
c) instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,
d) instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych
- (podstawa prawna – art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), a także ważne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Architektów (lit. a) i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (lit. b-d).
3.2. Wykaz wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dokumentacji projektowej o wartosci co najmniej 60 000,00 PLN brutto każda dotyczącej budowy, przebudowy lub remontu budynków kubaturowych z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy (według załącznika nr 4) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 – składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 4, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis dotyczący terminów wystawienia stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- Wymagany w pkt. 2.1. niniejszej części dokument winien złożyć każdy wykonawca.
- Pozostałe dokumenty wymagane w niniejszej części winny być złożone wspólnie przez wykonawców.

7. Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

1. W niniejszy postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:
- za pomocą telefaksu na nr 081/ 74 41 644
- drogą elektroniczną na e-mail: sp32@um.lublin.pl
- pisemnie na adres – Szkoła Podstawowa Nr 32 - 20-362 Lublin, ul. Tetmajera 2
3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
3.1. w zakresie przedmiotu zamówienia:
Joanna Niedziałek – Dział Administracyjno – Gospodarczy Urzędu Miasta Lublin, ul. Plac Litewski 1, piętro I, pokój nr 114, telefon (081) 44-35-516.
3. 2. w zakresie procedury:
Anna Kozioł – Kierownik Gospodarczy Szkoła Podstawowa Nr 32 Lublin, Tetmajera 2, parter, telefon (081) 74 41 644 w. 4
4. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp32.lublin.pl Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.

Wymagania dotyczące wadium

Nie ma wymogu wniesienia wadium przez wykonawcę

IX. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;
  1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  2. Oświadczenie o podwykonawcach oraz części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (zał. Nr 3).
  1.3 Formularz ofertowy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną) (zał. Nr 2).
    1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
2. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej - przez pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne.
7.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Tetmajera 2, 20 - 362 Lublin
oraz oznakowana:
OFERTA - „Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego budowy szachtu windowego oraz modernizacji sanitariatów z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Tetmajera 2 w Lublinie” - Nie otwierać przed przetargiem.
7.2. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana tak jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Ponadto zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Tetmajera 2 , pokój nr 3
2. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 05.04.2007r. do godz. 11:30
  na adres wskazany w pkt 1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej Nr 32, przy ul. Tetmajera 2 w pokoju sekretariatu dnia 05.04.2007r.
  o godzinie 12:00

    1. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena oferty /ryczałt/ powinna zawierać całość kosztów związanych z realizacją zamówienia, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz należny podatek VAT (22%) - dla podmiotów będących płatnikami VAT.

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy przedmiot zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku – zał. Nr 2.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Każdy wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów.

 Oferowana cena – 100 %.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - umowę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy (zał. Nr 1) stanowiący jej integralną część.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
1.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
1.2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
1.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:
1.3.1. 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronach portalu internetowego Szkoły lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - przepisu pkt 1.2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

W załączeniu:
1. Wzór umowy (zał. nr 1)
2. Formularz ofertowy (zał. nr 2)
3. Oświadczenia (zał. nr3)
4. Wykaz prac (zał. nr 4)