Szkoła Podstawowa nr 51

im. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Bursztynowa 22,

20-576 Lublin

tel.(81) 527 88 80; fax: (81) 527 81 04

Lublin, dnia 08.01.2020r.

Znak sprawy BK.III.261.1.2020

FORMULARZ OFERTOWY

| Lp. | ASORTYMENT | J. M. | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | WARTOŚĆ NETTO (zł) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT (zł) | WARTOŚĆ BRUTTO (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Schowanie kabli położonych natynkowo w ścianie | Mb | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Doprowadzenie zasilania i wykonanie nowych gniazd elektrycznych i wyłącznika oświetlenia podszafkowego. Przeniesienie gniazda elektrycznego na ścianie bocznej przy zabudowie kuchennej z wys. 30cm na wys. 145cm od podłogi w odległości 20 cm od krawędzi ściany. Przeniesienie wyłącznika przy drzwiach na drugą stronę drzwi. Wykonanie gniazd do stanowisk komputerowych wg zapotrzebowania (elektrycznych, komputerowych lub internetowych) przy planowanych stolikach komputerowych i drukarkach. | szt | 16 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gładź | M2 | 98 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wykonanie zabudowy rur co | Mb | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Montaż płytek | M2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Malowanie | M2 | 144 |  |  |  |  |  |
| 7. | Montaż wykładziny (bez materiału) | M2 | 56 |  |  |  |  |  |
| 8. | Montaż listw przypodłogowych (bez materiału) | Mb | 30 |  |  |  |  |  |
| 9. | Montaż kratek | Szt | 7 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wyrównanie ścian pod meble | Kpl |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tynkowanie dodatkowych bruzd | Kpl |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kanalizacja urwanej rurki (naprawa) | Kpl |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Elektryk –dodatkowe czynności wynikające z projektu | Kpl |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Elektrozaczep drzwi | Kpl |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Montaż kwadratów wyciszających | Kpl |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Dane wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….

Siedziba …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail  ………………………………………………………………………………………………

telefon  ……………………………………………………………………

fax  ……………………………………………………………………

Numer REGON……………………………………………………………………

Numer NIP ……………………………………………………………………

W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę ………………………….zł brutto PLN

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że w/w oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane  z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy, stanowiącym  załącznik do postępowania,  został on przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy na zawartych w niej warunkach, w miejscu
 i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że:

  - posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;

  - dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem;

  - dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - e. oświadczam, iż przyjmuje do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.

- Zamówienie zamierzam wykonać w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty

- Oświadczam, ze jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania
            ofert.

…………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy