Do zainteresowanych
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę drogi gminnej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 113023L – ul. Jantarową (wraz ze skrzyżowaniem) do placu do nawracania na wysokości granicy działek nr ewid. 50/4 i 51/11 (obr.70, ark. 4) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budową oświetlenia drogowego oraz budową sieci teletechnicznej monitoringu w ramach zadania „drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Branża kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Proszę o sprecyzowanie czy studnie mają być wykonane z kręgów betonowych czy żelbetowych – na profilu i opisie technicznym oznaczono jako betonowe, w przedmiarze i na szczególe studnie żelbetowe.
Odpowiedź: Studnie należy wykonać z kręgów betonowych zgodnie z rysunkiem profilu i opisem technicznym. W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży deszczowej i sanitarnej.

Branża kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Czy studnie fi 1200 mm mają być wyposażone w pierścienie odciążające – na rysunku nie występują, w przedmiarze są wymagane.
Odpowiedź: Zgodnie z kosztorysem ofertowym studnie dn1200 należy wykonać z pierścieniami odciążającymi przy włazach studzienek. W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży deszczowej i sanitarnej.

Branża kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Ile studni ma zostać wyposażonych w kaskady? Prosimy o korektę przedmiaru.
Odpowiedź: Ilość studni na kanalizacji deszczowej wyposażonych w kaskady – 4 szt.
W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży deszczowej i sanitarnej.

Branża kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Prosimy o uzupełnienie przedmiarów
o zabezpieczenie kolizji z infrastrukturą podziemną (rozdział 6 PBW „sieci i przyłącza sanitarne wewnętrzne”).
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty. W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys	ofertowy branży deszczowej i sanitarnej.

Branża kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Czy wykopy należy zasypać gruntem kat. III-IV jak w przedmiarze? Wg STWiORB oraz zgodnie z wiedzą techniczną należy je zasypać piaskiem, prosimy o sprecyzowanie.
Odpowiedź: Wykopy należy zasypać piaskiem zgodnie z STWiORB. W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży deszczowej i sanitarnej.

Branża kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Prosimy o ujęcie w przedmiarze montażu przykanalików PVC fi 200.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty. W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży deszczowej i sanitarnej.

Branża kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Prosimy o ujęcie w przedmiarze docieplenia rurociągów warstwą żużla lub keramzytu.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty. W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży deszczowej i sanitarnej.

Branża kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Zgodnie z dokumentacją należy wykonać próbę szczelności rur fi 200 dla kanalizacji sanitarnej – w przedmiarze jest próba dla rur fi 300, prosimy o korektę.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty. W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży deszczowej i sanitarnej.

Branża kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Czy należy wykonać monitoring kanałów?
Odpowiedź: Należy wykonać monitoring tv kanałów sieci sanitarnej i deszczowej. W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży deszczowej i sanitarnej.

Branża kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru
o włączenie do istniejącej studni oraz dołączenie schematu włączenia.
Odpowiedź: W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży deszczowej i sanitarnej. Ponadto Zamawiający załącza rysunek sposobu włączenia do istniejącej studni.

Branża kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Prosimy o ujęcie w przedmiarach zabezpieczenia wykopów.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty. W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży deszczowej i sanitarnej.

Branża kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Prosimy o korektę ilości studni
w przedmiarze KS na 8 sztuk, zgodnie z profilem.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty – ilość studni została zmieniona zgodnie z profilem. W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży deszczowej i sanitarnej.

W przedmiarze robót drogowych nie uwzględniono:
a) robót rozbiórkowych przy włączeniu do istniejącej drogi ulicy Jantarowej,
b) wywozu gruzu wraz z kosztami jego utylizacji,
c) rozwiązania projektowego połączenia projektowanego odcinka drogi z drogą istniejącą
ul. Jantarową,
d) wycinki drzew, usunięcia karpiny oraz wywozu,
e) czy na drzewa znajdujące się na terenie działki objętej inwestycją jest pozwolenie na wycinkę drzew,
f) wycinki krzaków wraz wywozem,
g) brak projektu stałej organizacji ruchu na który powołuje się zapis z przedmiaru
poz. 20.
Odpowiedź:
ad a) Zamawiający dokonał korekty uwzględniając roboty rozbiórkowe związane z	włączeniem budowanej ulicy do ul. Jantarowej. W załączeniu nowy, obowiązujący	kosztorys ofertowy branży drogowej.
ad b) Zamawiający dokonał korekty uwzględniając transport i utylizację materiałów	rozbiórkowych. Wykonawca zagospodaruje materiały rozbiórkowe zgodnie z	obowiązującymi przepisami prawa. W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys	ofertowy branży drogowej.
ad c) Sposób włączenia budowanej ulicy do ul. Jantarowej został przedstawiony na	Planie	sytuacyjno-wysokościowym, „Mapie przedstawiającej proponowany przebieg	drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz	istniejącego	uzbrojenia terenu” i Profilu podłużnym. Połączenie nawierzchni należy	wykonać zgodnie ze	sztuką budowlaną.
ad d) Zamawiający dokonał korekty uwzględniając roboty związane z wycinką i	karczowaniem drzew wraz z utylizacją odpadów. Wykonawca zagospodaruje odpady	związane z wycinką i karczowaniem drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami	prawa.	W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży drogowej.
ad e) Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych	zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nie stosuje	się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń	na usunięcie drzew i	krzewów.
ad f) Zamawiający dokonał korekty uwzględniając roboty związane z karczowaniem	krzewów wraz z utylizacją odpadów. Wykonawca zagospodaruje odpady związane z	karczowaniem krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W załączeniu	nowy,	obowiązujący kosztorys ofertowy branży drogowej.
ad g)	Projekt stałej organizacji ruchu został opublikowany w dniu 16.12.2019 r. na	stronie: https://biuletyn.lublin.eu/zdm/zamowienia-publiczne/ogloszone/
z pozostałą dokumentacją w zał. 1 – dokumentacja, w folderze PSOR.

W przedmiarze robót sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie uwzględniono:
a) elementów z zakresu wykonania kaskad,
b) wykonania przykanalików dla KD,
c) pozycji dla obliczenia kosztów docieplenia (izolacji) na kanałach powyżej strefy przemarzania,
d) pozycji zabezpieczenia wykopów głębszych niż 4 m,
e) pozycji dotyczących włączenia do istniejących studni.
Odpowiedź: W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży deszczowej i sanitarnej. Ilość studni na kanalizacji deszczowej wyposażonych w kaskady – 4 szt.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono miejsca z lokalnymi wysypiskami śmieci. Brak pozycji w przedmiarze uprzątnięcie i utylizacja śmieci.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty. W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży deszczowej i sanitarnej. Wykonawca zagospodaruje śmieci zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

W przedmiarze robót drogowych proszę o sprawdzenie przedmiaru dla nawierzchni bitumicznych zgodnie z rysunkiem PZT numer strony 15A projektu budowlanego. Obmiar wykonany na podstawie załączonej mapy wskazuje rozbieżności z załączonym przedmiarem.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty. W załączeniu nowy, obowiązujący kosztorys ofertowy branży drogowej.

Zamawiający działając na zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w ramach odpowiedzi na zapytania dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez załączenie:
1. nowego, obowiązującego kosztorysu branży deszczowej i sanitarnej,
2. nowego, obowiązującego kosztorysu branży drogowej,
3. rysunku sposobu włączenia do istniejącej studni.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.